## Баланс энергии
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВт.ч.
№ п.п. | Показатели | план 2011 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 665.68 | 376.87 | 168.56 | 246.51 | 25.67
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 75 | 51.26 | 25.67
| в том числе из сети | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х | 75 | 37.37
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 13.89
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 25.67
1.2. | от электростанций ПЭ | 190 |  |  | 190
1.3. | от других поставщиков, в т.ч. с оптового рынка | 466.12 | 376.87 | 84 | 5.25
1.4. | Поступление эл. энергии от других организаций | 9.56 |  | 9.56
2. | Потери электроэнергии в сети | 22.38 | 7.5 | 6.43 | 6.79 | 1.66
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 3.36 | 1.99 | 3.81 | 2.75 | 6.47
3. | Расход электроэнергии на произв. и хознужды | 297.01 | 51 | 37 | 185 | 24.01
4. | Полезный отпуск из сети |  | 318.37 | 125.13 | 54.72 | 0
4.1. | в т.ч. собственным потребителям
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо переток в другие организации | 346.29 | 206 | 111.24 | 29.05 | 0
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы

## Баланс мощности
Электрическая мощность по диапазонам напряжения
МВт
№ п.п. | Показатели | план 2011 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 114.21 | 67.21 | 30.04 | 38.29 | 6.98
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 12.27 | 9.06 | 6.98
| в том числе из сети | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х | 12.27 | 6.6
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 2.46
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 6.98
1.2. | от электростанций | 28.48 |  |  | 28.48
1.3. | от других поставщиков, в т.ч. с оптового рынка | 84.41 | 67.21 | 16.45 | 0.75
1.4. | от других организаций | 1.32 |  | 1.32
2. | Потери в сети | 3.99 | 1.34 | 1.14 | 1.06 | 0.45
2.1. | то же в % | 3.49 | 1.99 | 3.79 | 2.77 | 6.45
3. | Мощность на производ. и хоз. нужды | 43.62 | 6.72 | 5.8 | 24.57 | 6.53
4. | Полезный отпуск мощности потребителям |  | 59.15 | 23.1 | 12.66 | 0
4.1. | в т.ч. заявленная (расчетная) мощность на собственным потребителям
4.2. | в т.ч. заявленная (расчетная) мощность потр. опт. рынка
4.3. | в другие организации | 66.6 | 40.28 | 20.64 | 5.68
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы