## Баланс энергии ген
Приложение 2
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ФГБУ "Канал имени Москвы"
млн. кВт.ч.
№ п.п. | Показатели | факт 2019 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 1 полугодие 2020 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2 полугодие 2020 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2020 год |  |  |  |  | ожидаемый 2020 год | [9 empty] | 1 полугодие 2019 год |  |  |  |  | 2 полугодие 2019 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | [5 empty] | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | [5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 671.0124 | 298.3936 | 146.555 | 251.329 | 31.0802 | 350.1101 | 164.7591 | 73.4396 | 129.0909 | 18.1991 | 350.4092 | 172.5979 | 80.9121 | 127.4904 | 18.1991 | 700.5193 | 337.357 | 154.3517 | 256.5813 | 36.3983 | 667.5371 | 319.8014 | 142.724 | 250.0273 | 42.9275 | [5 empty] | 335.5062 | 149.1968 | 73.2775 | 125.6645 | 15.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 26.1107 | 30.2346 | х | х | 0 | 18.9545 | 16.4241 | х | х | 0 | 32.3662 | 16.4241 | х | х | 0 | 51.3207 | 32.8483 | х | х | 0 | 45.6352 | 42.3079 | [5 empty] | х | х | 0 | 13.0554 | 15.1173 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 12.1824 |  | х | х |  | 8.7734 |  | х | х |  | 14.948 |  | х | х |  | 23.7214 |  | х | х |  | 35.9244 | [6 empty] | х | х |  | 6.0912 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 13.9283 |  | х | х | х | 10.1811 |  | х | х | х | 17.4182 |  | х | х | х | 27.5993 |  | х | х | х | 9.7108 | [6 empty] | х | х | х | 6.9641 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 30.2346 | х | х | х | х | 16.4241 | х | х | х | х | 16.4241 | х | х | х | х | 32.8483 | х | х | х | х | 42.3079 | [5 empty] | х | х | х | х | 15.1173 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 187.9073 |  |  | 187.9073 |  | 90 |  |  | 90 |  | 75 |  |  | 75 |  | 165 |  |  | 165 |  | 190 |  |  | 190 |  |  |  |  | 95 |  | 93.9536 |  |  | 93.9536 |  | 0
1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 37.8842 | 37.8842 |  |  |  | 18.5 | 18.5 |  |  |  | 18.5 | 18.5 |  |  |  | 37 | 37 |  |  |  | 37 | 37 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 18.9421 | 18.9421 |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 445.0026 | 260.5094 | 146.555 | 37.0926 | 0.84554 | 241.5101 | 146.2591 | 73.4396 | 20.0364 | 1.775 | 256.8092 | 154.0979 | 80.9121 | 20.0242 | 1.775 | 498.3193 | 300.357 | 154.3517 | 40.0606 | 3.55 | 440.3799 | 282.8014 | 142.724 | 14.2349 | 0.6196 |  | 141.4007 | 71.362 | 7.1175 | 0.3098 | 222.5013 | 130.2547 | 73.2775 | 18.5463 | 0.42277 | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0.21842 |  |  | 0.21842 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.15723 |  |  | 0.15723 |  |  |  |  | 0.0786 |  | 0.10921 |  |  | 0.10921 | 0 | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 17.0277 | 4.8029 | 4.6162 | 5.7255 | 1.8831 | 9.0086 | 2.652 | 2.3132 | 2.9408 | 1.1026 | 9.3337 | 2.7781 | 2.5486 | 2.9044 | 1.1026 | 18.3423 | 5.4301 | 4.8618 | 5.8452 | 2.2053 | 17.9398 | 5.1475 | 4.4955 | 5.6959 | 2.6009 | [5 empty] | 8.5139 | 2.4015 | 2.3081 | 2.8628 | 0.94154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 2.5376 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 2.5731 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 2.6637 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 2.6184 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 2.6875 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | [5 empty] | 2.5376 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 0 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 289.2167 | 51.2811 | 29.4929 | 180.0912 | 28.3515 | 147.5 | 27.4073 | 16.1202 | 88.576 | 15.3965 | 147.5 | 27.4073 | 16.1202 | 88.576 | 15.3965 | 295 | 54.8146 | 32.2404 | 177.152 | 30.793 | 283 | 51 | 30 | 165 | 37 |  | 25.5 | 15 | 82.5 | 18.5 | 144.6083 | 25.6406 | 14.7464 | 90.0456 | 14.1758 | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 364.768 | 230.1271 | 98.5177 | 35.2777 | 0.84554 | 193.6015 | 125.9264 | 44.8251 | 21.15 | 1.7 | 193.5755 | 127.4645 | 44.8251 | 19.5859 | 1.7 | 387.177 | 253.3909 | 89.6502 | 40.7359 | 3.4 | 366.5973 | 227.7295 | 98.5177 | 37.0236 | 3.3266 | [5 empty] | 182.384 | 115.0635 | 49.2588 | 17.6388 | 0.42277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0.89408 |  |  | 0.048548 | 0.84554 | 2.3 |  |  | 0.6 | 1.7 | 2.3 |  |  | 0.6 | 1.7 | 4.6 |  |  | 1.2 | 3.4 | 4.4366 |  |  | 1.11 | 3.3266 |  |  |  | 0.555 | 1.6633 | 0.44704 |  |  | 0.024274 | 0.42277 | 0
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 296.4148 | 183.7386 | 98.5177 | 14.1586 |  | 157.9298 | 104.7 | 44.8251 | 8.4047 |  | 157.9298 | 104.7 | 44.8251 | 8.4047 |  | 315.8596 | 209.4 | 89.6502 | 16.8094 |  | 296.4148 | 183.7386 | 98.5177 | 14.1586 |  |  | 91.8693 | 49.2588 | 7.0793 |  | 148.2074 | 91.8693 | 49.2588 | 7.0793 |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 67.4591 | 46.3885 |  | 21.0706 |  | 33.3717 | 21.2264 |  | 12.1453 |  | 33.3457 | 22.7645 |  | 10.5812 |  | 66.7174 | 43.9909 |  | 22.7265 |  | 65.7459 | 43.9909 |  | 21.755 |  |  | 21.9955 |  | 10.8775 |  | 33.7295 | 23.1942 |  | 10.5353 |  | 0
| Проверка |  | -1.4211e-14 | 0 | 0 | -3.9968e-15 |  | -3.5527e-15 | 0 | 0 | -3.1693e-05 |  | -3.5527e-15 | 0 | 0 | -1.3073e-05 |  | 7.1054e-15 | 0 | 0 | -4.4766e-05 |  | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 5.1958e-14 | [6 empty] | -7.1054e-15 | 0 | 0 | -1.9984e-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Примечание | [31 empty] | 115.0635 | 49.2588 | 17.6146
| Покупка у МЭСб | 101.3094 | [14 empty] | 130 |  |  |  |  | 93
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "СК МосОблЭлектро" | 0.035344 |  |  | 0.035344 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Серпуховская гор. Сеть | 0.18308 |  |  | 0.18308 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.15723 |  |  | 0.15723
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0.21842 | 0 | 0 | 0.21842 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15723 | 0 | 0 | 0.15723 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 0.89408 |  |  | 0.048548 | 0.84554 | 2.3 |  |  | 0.6 | 1.7 | 2.3 |  |  | 0.6 | 1.7 | 4.6 |  |  | 1.2 | 3.4 | 4.4366 |  |  | 1.11 | 3.3266
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0.89408 | 0 | 0 | 0.048548 | 0.84554 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 4.6 | 0 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.4366 | 0 | 0 | 1.11 | 3.3266
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мособлэнерго" (филиал Сергиево-Посадские ЭС Дубненское ПО) | 67.8939 | 46.3885 |  | 21.5054 |  | 33.0787 | 21.2264 |  | 11.8523 |  | 33.1957 | 22.7645 |  | 10.4312 |  | 66.2744 | 43.9909 |  | 22.2835 |  | 66.1695 | 43.9909 |  | 22.1786
2 | АО "Мособлэнерго" (филиал Мытищинские ЭС) | -0.43486 |  |  | -0.43486 |  | 0.293 |  |  | 0.293 |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  | 0.443 |  |  | 0.443 |  | -0.4236 |  |  | -0.4236
3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Добавить
| Итого | 67.4591 | 46.3885 | 0 | 21.0706 | 0 | 33.3717 | 21.2264 | 0 | 12.1453 | 0 | 33.3457 | 22.7645 | 0 | 10.5812 | 0 | 66.7174 | 43.9909 | 0 | 22.7265 | 0 | 65.7459 | 43.9909 | 0 | 21.755 | 0
| Представитель ФГБУ "Канал имени Москвы" |  |  |  | Д.Ю. Емельянов
(по доверенности № 147/20 от 26.03.2020)
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2021 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2021 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2021 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 339.4974 | 150.5818 | 72.0042 | 126.0575 | 16.8153 | 339.0684 | 157.5046 | 69.6647 | 124.2676 | 16.8153 | 678.5658 | 308.0864 | 141.6689 | 250.3251 | 33.6306
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 10.9211 | 15.0403 | х | х | 0 | 14.1434 | 15.0403 | х | х | 0 | 25.0645 | 30.0807
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 6.564 |  | х | х |  | 12.052 |  | х | х |  | 18.616
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 4.3572 |  | х | х | х | 2.0914 |  | х | х | х | 6.4485
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 15.0403 | х | х | х | х | 15.0403 | х | х | х | х | 30.0807
1.2. | от электростанций | 95 |  |  | 95 |  | 90 |  |  | 90 |  | 185 |  |  | 185 |  |  |  | 539.1528 | 350.9855 | 173.5598 | 14 | 0.6074 |  |  |  |  | 92.5
1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 18.5 | 18.5 |  |  |  | 18.5 | 18.5 |  |  |  | 37 | 37 | [12 empty] | 18.5
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 225.8974 | 132.0818 | 72.0042 | 20.0364 | 1.775 | 230.4684 | 139.0046 | 69.6647 | 20.0242 | 1.775 | 456.3658 | 271.0864 | 141.6689 | 40.0606 | 3.55 | [9 empty] | 135.5432 | 70.8344 | 20.0303 | 1.775
1.5. | от других сетевых организаций | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  | 0.2 | [12 empty] | 0.1
2. | Потери электроэнергии в сети | 8.5823 | 2.4238 | 2.268 | 2.8717 | 1.0188 | 8.5792 | 2.5352 | 2.1943 | 2.8309 | 1.0188 | 17.1615 | 4.959 | 4.4623 | 5.7027 | 2.0376
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 2.5279 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 2.5302 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 2.5291 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 |  |  |  | 23.1863 | 13.6376 | 74.9346 | 13.0253
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 147.5 | 27.4073 | 16.1202 | 88.576 | 15.3965 | 147.5 | 27.4073 | 16.1202 | 88.576 | 15.3965 | 295 | 54.8145 | 32.2404 | 177.152 | 30.793 |  |  | 249 | 46.3727 | 27.2752 | 149.8692 | 26.0507 |  |  | 27.4073 | 16.1202 | 88.576 | 15.3965
4. | Полезный отпуск из сети | 183.4151 | 114.1868 | 49.2588 | 19.5695 | 0.4 | 182.9892 | 115.5101 | 49.2588 | 17.8203 | 0.4 | 366.4043 | 229.6969 | 98.5177 | 37.3898 | 0.8 |  |  | 307 | 57.1744 | 33.6284 | 184.7785 | 32.1187
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0.42 |  |  | 0.02 | 0.4 | 0.42 |  |  | 0.02 | 0.4 | 0.84 |  |  | 0.04 | 0.8 |  |  | 222.8397 | [8 empty] | 0.02 | 0.4
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 148.2074 | 91.8693 | 49.2588 | 7.0793 |  | 148.2074 | 91.8693 | 49.2588 | 7.0793 |  | 296.4148 | 183.7386 | 98.5177 | 14.1586 | [10 empty] | 91.8693 | 49.2588 | 7.0793
4.3. | переток в другие сетевые организации | 34.7877 | 22.3175 |  | 12.4702 |  | 34.3618 | 23.6408 |  | 10.721 |  | 69.1495 | 45.9583 |  | 23.1912 | [10 empty] | 22.9792 |  | 11.5956
| Проверка |  | -3.5527e-15 | 0 | 0 | -4.4076e-14 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2307e-14 |  | 1.4211e-14 | 0 | 0 | -6.6835e-14 |  |  |  | 330 | 216 | 96 | 18
[20 empty] | 308.1727 | 201.713 | 89.6502 | 16.8094 | 0
| Примечание | [8 empty] | Покупка у МЭСб |  | 110 | [8 empty] | 100.8565 | 44.8251 | 8.4047 | 0
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "СК МосОблЭлектро" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Серпуховская гор. Сеть | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 0.42 |  |  | 0.02 | 0.4 | 0.42 |  |  | 0.02 | 0.4 | 0.84 |  |  | 0.04 | 0.8
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0.42 | 0 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.84 | 0 | 0 | 0.04 | 0.8
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мособлэнерго" (филиал Сергиево-Посадские ЭС Дубненское ПО) | 34.5527 | 22.3175 |  | 12.2352 |  | 34.1578 | 23.6408 |  | 10.517 |  | 68.7105 | 45.9583 |  | 22.7522
2 | АО "Мособлэнерго" (филиал Мытищинские ЭС) | 0.235 |  |  | 0.235 |  | 0.204 |  |  | 0.204 |  | 0.439 |  |  | 0.439
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Добавить
| Итого | 34.7877 | 22.3175 | 0 | 12.4702 | 0 | 34.3618 | 23.6408 | 0 | 10.721 | 0 | 69.1495 | 45.9583 | 0 | 23.1912 | 0
| Представитель ФГБУ "Канал имени Москвы" |  |  |  | Д.Ю. Емельянов
(по доверенности № 147/20 от 26.03.2020)

## Баланс мощности ген
Приложение 3
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по сетям ФГБУ "Канал имени Москвы"
№ п.п. | Показатели | факт 2019 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 1 полугодие 2020 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2 полугодие 2020 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2020 год |  |  |  |  | ожидаемый 2020 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 111.0014 | 50.8498 | 24.7112 | 40.2195 | 5.0996 | 110.4327 | 53.5456 | 21.3106 | 38.495 | 6.6017 | 110.4723 | 53.6076 | 21.3106 | 38.4726 | 6.6017 | 110.4525 | 53.5766 | 21.3106 | 38.4838 | 6.6017 | 110.4624 | 53.5921 | 21.3106 | 38.4782 | 6.6017 | [16 empty] | 3.1703 | 3.077 | 3.4461 | 3.3534 | 2.7567 | 3.1719 | 3.2197 | 3.7968 | 3.3138 | 2.7567 | 6.3423 | 6.2967 | 7.2429 | 6.6673 | 5.5135
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 4.9805 | 4.8983 | х | х | 0 | 3 | 6.5202 | х | х | 0 | 3 | 6.5202 | х | х | 0 | 3 | 6.5202 | х | х | 0 | 3 | 6.5202 | [19 empty] | 6.3182 | 2.519 |  |  |  | 10.7887 | 2.519 |  |  |  | 17.1069 | 5.0379
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
1.1.1. | ВН | х | х |  | 2.5288 |  | х | х |  | 3 |  | х | х |  | 3 |  | х | х |  | 3 |  | х | х |  | 3 | [20 empty] | 2.9245 |  |  |  |  | 4.9827 |  |  |  |  | 7.9071
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 2.4517 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 | [20 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 4.8983 | х | х | х | х | 6.5202 | х | х | х | х | 6.5202 | х | х | х | х | 6.5202 | х | х | х | х | 6.5202 | [20 empty] | 2.519 |  |  |  |  | 2.519 |  |  |  |  | 5.0379
1.2. | от электростанций | 30.3076 |  |  | 30.3076 |  | 33.5756 |  |  | 33.5756 |  | 33.5568 |  |  | 33.5568 |  | 33.5662 |  |  | 33.5662 |  | 33.5615 |  |  | 33.5615 |  |  |  | 33.5615 | [13 empty] | 2.6805 |  |  | 2.6805 |  | 2.235 |  |  | 2.235 |  | 4.9157 |  |  | 4.9157
1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 4.9848 | 4.9848 |  |  |  | 4.8684 | 4.8684 |  |  |  | 4.8684 | 4.8684 |  |  |  | 4.8684 | 4.8684 |  |  |  | 4.8684 | 4.8684 |  |  |  | 4.8684 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 7.6 | 7.6
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 75.6582 | 45.865 | 24.7112 | 4.8806 | 0.20132 | 71.9114 | 48.6771 | 21.3106 | 1.8421 | 0.081526 | 71.9734 | 48.7391 | 21.3106 | 1.8421 | 0.081526 | 71.9424 | 48.7081 | 21.3106 | 1.8421 | 0.081526 | 71.9579 | 48.7236 | 21.3106 | 1.8421 | 0.081526 | 48.7236 | 21.3106 | 1.8421 | 0.0815 | 5.8722 | 5.9307 | 7.6 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 3.0047 | 3.4461 | 10.8769 | 21.7721 | 3.3584 | 3.0047 | 3.4461 | 10.8769 | 21.7721 | 3.5681 | 3.1617 | 3.7968 | 10.8703 | 21.7721 | 6.9266 | 6.1665 | 7.2429 | 21.7472 | 43.5442
1.5. | от других сетевых организаций | 0.050796 |  |  | 0.050796 |  | 0.077312 |  |  | 0.077312 |  | 0.073712 |  |  | 0.073712 |  | 0.075512 |  |  | 0.075512 |  | 0.074612 |  |  | 0.074612 |  |  |  | 0.0746 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2935 |  | 1.2935 |  |  | 1.2935 |  | 1.3566 |  |  | 1.3566 |  | 2.6486 |  |  | 2.6486
2. | Потери в сети | 2.822 | 0.81848 | 0.77835 | 0.91624 | 0.30898 | 2.8101 | 0.86187 | 0.67124 | 0.87695 | 0.39998 | 2.8105 | 0.86287 | 0.67124 | 0.87644 | 0.39998 | 2.8103 | 0.86237 | 0.67124 | 0.8767 | 0.39998 | 2.8104 | 0.86262 | 0.67124 | 0.87657 | 0.39998 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.2059 | 3.077 | 3.4461 | 3.3534 | 2.7567 | 3.321 | 3.2197 | 3.7968 | 3.3138 | 2.7567 | 6.5268 | 6.2967 | 7.2429 | 6.6673 | 5.5135
2.1. | то же в % | 2.5424 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 2.5446 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 2.5441 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 2.5443 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 2.5442 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.0112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0291 | 1 | 1 | 1 | 1
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 50.9142 | 11.3958 | 5.8986 | 29.047 | 4.5728 | 44.1343 | 10.305 | 5.455 | 24.1725 | 4.2017 | 44.1343 | 10.305 | 5.455 | 24.1725 | 4.2017 | 44.1343 | 10.305 | 5.455 | 24.1725 | 4.2017 | 44.1343 | 10.305 | 5.455 | 24.1725 | 4.2017 | 10.305 | 5.455 | 24.1725 | 4.2017 | 4.5 | 5 | 6.2 | 6.2 | 2.25 | 2.5 | 3.1 | 0 | 2.6596 | 2.9551 | 3.6643 | 3.6643 | 3.3421 | 2.6596 | 2.9551 | 3.6643 |  | 3.3421 | 2.6596 | 2.9551 | 3.6643 |  | 6.6842 | 5.3192 | 5.9102 | 7.3287
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 57.2651 | 36.1067 | 15.5826 | 5.358 | 0.21783 | 63.4884 | 39.3787 | 15.1844 | 6.9254 | 2 | 63.5275 | 39.4397 | 15.1844 | 6.9035 | 2 | 63.508 | 39.4092 | 15.1844 | 6.9145 | 2 | 63.5178 | 39.4244 | 15.1844 | 6.909 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1978 | 2.9521 | 3.054 | 0.84998 | 3.0494 | 3.1978 | 2.9521 | 3.054 | 0.84998 | 3.0471 | 3.2319 | 2.9521 | 2.8371 | 0.84999 | 6.0965 | 6.4297 | 5.9041 | 5.8914 | 1.7
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0.20793 |  |  | 0.01129 | 0.19664 | 2.7 |  |  | 0.7 | 2 | 2.7 |  |  | 0.7 | 2 | 2.7 |  |  | 0.7 | 2 | 2.7 |  |  | 0.7 | 2 |  |  | 0.7 | 2 |  |  | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 |  |  | 0.85714 | 0.85 | 0.85185 |  |  | 0.85714 | 0.85 | 0.85185 |  |  | 0.85714 | 0.85 | 1.7037 |  |  | 1.7143 | 1.7
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 46.884 | 29.0619 | 15.5826 | 2.2395 |  | 52.1961 | 34.1647 | 15.1844 | 2.8471 |  | 52.1961 | 34.1647 | 15.1844 | 2.8471 |  | 52.1961 | 34.1647 | 15.1844 | 2.8471 |  | 52.1961 | 34.1647 | 15.1844 | 2.8471 |  | 34.1647 | 15.1844 | 2.8471 |  | 6.3223 | 6.3223 | 6.3222 |  | 3.1612 | 3.1611 | 3.1611 | 0 | 3.0646 | 2.9521 | 2.952 |  | 3.0257 | 3.0646 | 2.9521 | 2.952 |  | 3.0257 | 3.0646 | 2.9521 | 2.952 |  | 6.0514 | 6.1291 | 5.9041 | 5.904
4.3. | переток в другие сетевые организации | 10.152 | 7.0449 | 0 | 3.1072 |  | 8.5923 | 5.214 |  | 3.3783 |  | 8.6314 | 5.275 |  | 3.3564 |  | 8.6119 | 5.2445 | 0 | 3.3674 |  | 8.6216 | 5.2598 | 0 | 3.3619 |  | 5.2598 |  | 3.3619 |  | 6.5847 | 5.5855 | 6.7812 |  | 3.2924 | 2.7927 | 3.3906 | 0 | 4.071 |  | 3.5951 |  | 3.8839 | 4.071 |  | 3.5951 |  | 3.8633 | 4.3155 |  | 3.1525 |  | 7.7472 | 8.388 |  | 6.7491
| Проверка |  | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0.021197 |  | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 4.4409e-15 |  | 1.7764e-15 | 0 | 0 | -7.9936e-15 |  | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 2.6645e-15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Примечание | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций) | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ООО "СК МосОблЭлектро" | 0.0082195 |  |  | 0.0082195 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 4.3 |  | 0 | 0 | 2.15 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2 | Серпуховская гор. Сеть | 0.042577 |  |  | 0.042577 |  | 0.0465 |  |  | 0.0465 |  | 0.0465 |  |  | 0.0465 |  | 0.0465 |  |  | 0.0465 |  | 0.0465 |  |  | 0.0465 | [7 empty] | 4.3 |  | 0 | 0 | 2.15 | 0 |  |  | 2.1505
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Добавить | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 0.050796 | 0 | 0 | 0.050796 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1505 |  | 2.1505 |  |  | 2.1505 |  | 2.1505 |  |  | 2.1505 |  | 4.3011 |  |  | 4.3011
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации) | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 0.20793 |  |  | 0.01129 | 0.19664 | 2.7 |  |  | 0.7 | 2 | 2.7 |  |  | 0.7 | 2 | 2.7 |  |  | 0.7 | 2 | 2.7 |  |  | 0.7 | 2 | [6 empty] | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 |  |  | 0.85714 | 0.85 | 0.85185 |  |  | 0.85714 | 0.85 | 0.85185 |  |  | 0.85714 | 0.85 | 1.7037 |  |  | 1.7143 | 1.7
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Добавить | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 0.20793 | 0 | 0 | 0.01129 | 0.19664 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85714 | 0.85 | 0.85185 |  |  | 0.85714 | 0.85 | 0.85185 |  |  | 0.85714 | 0.85 | 1.7037 |  |  | 1.7143 | 1.7
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети) | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АО "Мособлэнерго" (филиал Сергиево-Посадские ЭС Дубненское ПО) | 10.2251 | 7.0449 |  | 3.1802 |  | 8.5173 | 5.214 |  | 3.3033 |  | 8.5414 | 5.275 |  | 3.2664 |  | 8.5294 | 5.2445 |  | 3.2849 |  | 8.5354 | 5.2598 |  | 3.2756 | [5 empty] | 6.5847 |  | 6.7623 |  | 3.2924 | 0 | 3.3811 | 0 | 4.071 |  | 3.588 |  | 3.8837 | 4.071 |  | 3.588 |  | 3.8864 | 4.3155 |  | 3.1935 |  | 7.7702 | 8.388 |  | 6.7837
2 | АО "Мособлэнерго" (филиал Мытищинские ЭС) | -0.060678 |  |  | -0.060678 |  | 0.075 |  |  | 0.075 |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  | 0.0825 |  |  | 0.0825 |  | 0.08625 |  |  | 0.08625 | [7 empty] | 7.1667 |  | 0 | 0 | 3.5833 | 0 |  |  | 3.9067 |  | 3.9067 |  |  | 3.9067 |  | 1.6667 |  |  | 1.6667 |  | 5.3697 |  |  | 5.3697
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 6.5 |  | 0 | 0 | 3.25 | 0
Добавить
| Итого | 10.1644 | 7.0449 | 0 | 3.1195 | 0 | 8.5923 | 5.214 | 0 | 3.3783 | 0 | 8.6314 | 5.275 | 0 | 3.3564 | 0 | 8.6119 | 5.2445 | 0 | 3.3674 | 0 | 8.6216 | 5.2598 | 0 | 3.3619 | 0 | [16 empty] | 3.8839 | 4.071 |  | 3.5951 |  | 3.8633 | 4.3155 |  | 3.1525 |  | 7.7472 | 8.388 |  | 6.7491
| Представитель ФГБУ "Канал имени Москвы" |  |  |  | Д.Ю. Емельянов
(по доверенности № 147/20 от 26.03.2020)
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2021 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2021 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2021 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 113.6736 | 51.185 | 31.6983 | 42.8149 | 7.4159 | 113.6821 | 50.5465 | 33.6648 | 42.7925 | 7.4159 | 113.6778 | 50.8658 | 32.6816 | 42.8037 | 7.4159
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 12.4918 | 6.9488 | х | х | 0 | 13.7888 | 6.9488 | х | х | 0 | 13.1403 | 6.9488
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 3.8226 |  | х | х |  | 3.215 |  | х | х |  | 3.5188
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 8.6692 |  | х | х | х | 10.5737 |  | х | х | х | 9.6215
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 6.9488 | х | х | х | х | 6.9488 | х | х | х | х | 6.9488
1.2. | от электростанций | 25 |  |  | 25 |  | 23.6842 |  |  | 23.6842 |  | 24.3421 |  |  | 24.3421 | [5 empty] | 7.8154
1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 4.8684 | 4.8684 |  |  |  | 4.8684 | 4.8684 |  |  |  | 4.8684 | 4.8684
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 83.7586 | 46.3166 | 31.6983 | 5.2766 | 0.4671 | 85.083 | 45.6781 | 33.6648 | 5.273 | 0.4671 | 84.4208 | 45.9974 | 32.6816 | 5.2748 | 0.4671 |  |  |  | 2.8517 | 2.2715 | 3.7972 | 3.8
1.5. | от других сетевых организаций | 0.046512 |  |  | 0.046512 |  | 0.046512 |  |  | 0.046512 |  | 0.046512 |  |  | 0.046512
2. | Потери в сети | 3.247 | 0.82387 | 0.99843 | 0.97537 | 0.44932 | 3.2981 | 0.8136 | 1.0604 | 0.97486 | 0.44932 | 3.2726 | 0.81874 | 1.0294 | 0.97511 | 0.44932
2.1. | то же в % | 2.8564 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 2.9012 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588 | 2.8788 | 1.6096 | 3.1498 | 2.2781 | 6.0588
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 52.1686 | 12.181 | 6.4481 | 28.5729 | 4.9666 | 52.1686 | 12.181 | 6.4481 | 28.5729 | 4.9666 | 52.1686 | 12.181 | 6.4481 | 28.5729 | 4.9666
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 58.258 | 34.3576 | 15.5826 | 6.3178 | 2 | 58.2154 | 34.3369 | 15.5826 | 6.2959 | 2 | 58.2367 | 34.3472 | 15.5826 | 6.3069 | 2
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 2.7 |  |  | 0.7 | 2 | 2.7 |  |  | 0.7 | 2 | 2.7 |  |  | 0.7 | 2
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 46.884 | 29.0619 | 15.5826 | 2.2395 |  | 46.884 | 29.0619 | 15.5826 | 2.2395 |  | 46.884 | 29.0619 | 15.5826 | 2.2395
4.3. | переток в другие сетевые организации | 8.674 | 5.2957 |  | 3.3783 |  | 8.6314 | 5.275 |  | 3.3564 |  | 8.6527 | 5.2854 |  | 3.3674
| Проверка |  | -3.5527e-15 | 0 | 0 | -2.3093e-14 |  | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 1.7764e-15 |  | 8.8818e-16 | 0 | 0 | -1.7764e-14
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
0 | ООО "СК МосОблЭлектро" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | Серпуховская гор. Сеть | 0.046512 |  |  | 0.046512 |  | 0.046512 |  |  | 0.046512 |  | 0.046512 |  |  | 0.046512
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0.046512 | 0 | 0 | 0.046512 | 0 | 0.046512 | 0 | 0 | 0.046512 | 0 | 0.046512 | 0 | 0 | 0.046512 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 2.7 |  |  | 0.7 | 2 | 2.7 |  |  | 0.7 | 2 | 2.7 |  |  | 0.7 | 2
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 2
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мособлэнерго" (филиал Сергиево-Посадские ЭС Дубненское ПО) | 8.599 | 5.2957 |  | 3.3033 |  | 8.5414 | 5.275 |  | 3.2664 |  | 8.5702 | 5.2854 |  | 3.2849
2 | АО "Мособлэнерго" (филиал Мытищинские ЭС) | 0.075 |  |  | 0.075 |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  | 0.0825 |  |  | 0.0825
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 8.674 | 5.2957 | 0 | 3.3783 | 0 | 8.6314 | 5.275 | 0 | 3.3564 | 0 | 8.6527 | 5.2854 | 0 | 3.3674 | 0
| Представитель ФГБУ "Канал имени Москвы" |  |  |  |  | Д.Ю. Емельянов
(по доверенности № 147/20 от 26.03.2020)