|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование ПС | Место расположения | Количество и установленная мощность трансформаторов, шт.×МВА | Максимальная мощность, разрешенная для ТП, МВА |
| 1. | ОРУ 110 кВ Иваньковской ГЭС № 191 | Московская область, г. Дубна | 2\*25 | 0 |
| 2. | ПС 35 кВ Дмитровская | Московская область, г. Дмитров | 3\*6,3 | 0 |
| 3. | ПС 110 кВ Яхрома | Московская область, г. Яхрома | 2\*25 | 0 |
| 4. | ПС 110 кВ Комсомольская | Московская область,  пос. Деденево | 1\*16, 1\*25 | 0 |
| 5. | ПС 110 кВ Икша II | Московская область,  пгт. Икша | 1\*15 | 0 |
| 6. | ПС 110 кВ Икша I | Московская область,  пгт. Икша | 2\*25 | 0 |

**О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше**