Отчет по ремонту электросетевых объектов ФГБУ «Канал имени Москвы»

за период 2018-2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование подстанции | Наименование присоединения | Вид ремонта  (капитальный – КР,  текущий – ТР) | Срок выполнения |
| 1 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ ВЛ 35 кВ Дмитров – Игнатово | КР | Август 2020 |
| 2 | ПС 110 кВ Яхрома | МВ ВЛ 35 кВ Яхрома – Тяговая Западная | ТР | Август 2020 г. |
| 3 | ПС 110 кВ Яхрома | МВ ВЛ 35 кВ Инженерная | ТР | Август 2020 г. |
| 4 | ПС 110 кВ Икша II | ТН 110 кВ | ТР | Август 2020 г. |
| 5 | ПС 110 кВ Икша II | Трансформаторная группа 15 МВА | ТР | Август 2020 г. |
| 6 | ПС 110 кВ Комсомольская | МВ 6 кВ фидера № 2 | КР | Август 2020 г. |
| 7 | ПС 110 кВ Икша I | ТН II СШ 110 кВ | ТР | Август 2020 г. |
| 8 | ПС 110 кВ Икша I | ТН I СШ 110 кВ | ТР | Июль 2020 г. |
| 9 | ТП «Микрорайон» | ВН 6 кВ Вводов № 1 и № 2, ВН 6 кВ Т-1,  ВН 6 кВ Т-2 | КР | Июль 2020 |
| 10 | ТП «Микрорайон» | Т-1, Т-2 | ТР | Июль 2020 |
| 11 | ПС 110 кВ Икша II | МВ 110 кВ Тр. группы 15 МВА | КР | Июль 2020 г. |
| 12 | ПС 110 кВ Яхрома | МВ ВЛ 35 кВ Яхрома – Тяговая Восточная | КР | Июль 2020 г. |
| 13 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ ВЛ 35 кВ Яхрома-Инженерная-Дмитров | КР | Июнь 2020 г. |
| 14 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 3 | КР | Июнь 2020 г. |
| 15 | ТП «пос. Икша 1» | Т-1, Т-2 | ТР | Июнь 2020 г. |
| 16 | КТП «пос. Икша 2» | Силовой трансформатор | ТР | Июнь 2020 г. |
| 17 | ПС 110 кВ Икша II | МВ ВЛ 110 кВ Яхрома – Икша II | КР | Май 2020 г. |
| 18 | ТП «пос. Деденево» | Т-1, Т-2 | ТР | Май 2020 г. |
| 19 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 9 | КР | Апрель 2020 г. |
| 20 | КТП «Орево» | Силовой трансформатор | ТР | Апрель 2020 г. |
| 21 | КТП «пос. Икша 4» | Силовой трансформатор | ТР | Апрель 2020 г. |
| 22 | КТП «Паромная переправа №4» | Силовой трансформатор | ТР | Апрель 2020 г. |
| 23 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 17 | ТР | Март 2020 г. |
| 24 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 15 | ТР | Март 2020 г. |
| 25 | КТП 10 кВ «Сестринские сооружения» | Силовой трансформатор | ТР | Март 2020 г. |
| 26 | МТП 6 кВ «Санаторий» | Силовой трансформатор | ТР | Март 2020 г. |
| 27 | ПС «пос. Темпы» | ТСН | ТР | Март 2020 г. |
| 28 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 8 | КР | Февраль 2020 г. |
| 29 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 10 | КР | Февраль 2020 г. |
| 30 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 4 | КР | Февраль 2020 г. |
| 31 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 11 | КР | Февраль 2020 г. |
| 32 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 12 | КР | Февраль 2020 г. |
| 33 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 18 | КР | Февраль 2020 г. |
| 34 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ Т-2 | ТР | Февраль 2020 г. |
| 35 | ПС 110 кВ Икша II | МВ 6 кВ Трансформаторной группы | КР | Декабрь 2019 г. |
| 36 | ПС 110 кВ Комсомольская | МВ 6 кВ фидера № 5 | КР | Ноябрь 2019 г. |
| 37 | ПС 110 кВ Комсомольская | СЭВ 110 кВ | КР (замена) | Октябрь-ноябрь 2019 г. |
| 38 | МТП 6 кВ «Паромная переправа №9» | Силовой трансформатор | ТР | Октябрь 2019 г. |
| 39 | ПС 110 кВ Комсомольская | ЭВ ВЛ 110 кВ Икша I - Комсомольская | КР (замена) | Сентябрь – октябрь 2019 г. |
| 40 | ПС 110 кВ Икша I | Т-2 25 МВА | ТР (дегазация масла) | Сентябрь-октябрь 2019 г. |
| 41 | ПС 110 кВ Комсомольская | СМВ 110 кВ | ТР | Октябрь 2019 г. |
| 42 | ПС 110 кВ Икша II | МВ 6 кВ фидера № 3 | КР | Сентябрь 2019 г. |
| 43 | ПС 35 кВ Дмитровская | ЛР 35 кВ ВЛ Дмитров – Титово | КР | Сентябрь 2019 г. |
| 44 | ПС 110 кВ Комсомольская | ЭВ ВЛ 110 кВ Яхрома - Комсомольская | КР (замена) | Август – сентябрь 2019 г. |
| 45 | ПС 110 кВ Яхрома | МВ ВЛ 35 кВ Яхрома-Инженерная-Дмитров | ТР (замена трансформаторов тока 35 кВ) | Август 2019 г. |
| 46 | ПС 110 кВ Яхрома | МВ ВЛ 35 кВ Яхрома – Подъячево | КР | Июль 2019 г. |
| 47 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 35 кВ Т-1 | КР | Июль 2019 г. |
| 48 | ТП «Микрорайон» | Т-1, Т-2 | ТР | Июль 2019 г. |
| 49 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 35 кВ Т-3 | КР | Июль 2019 г. |
| 50 | ТП «пос. Икша 1» | Т-1, Т-2 | ТР | Июнь 2019 г. |
| 51 | КТП «пос. Икша 2» | Силовой трансформатор | ТР | Июнь 2019 г. |
| 52 | ПС 110 кВ Яхрома | МВ 6 кВ фидера № 5 | КР | Май 2019 г. |
| 53 | ПС 110 кВ Икша I | МВ 6 кВ Т-2 25 МВА | КР | Май 2019 г. |
| 54 | ПС 110 кВ Комсомольская | ЭВ 110 кВ Т-2 | КР (замена) | Май 2019 г. |
| 55 | ТП «пос. Деденево» | Т-1, Т-2 | ТР | Май 2019 г. |
| 56 | КТП «пос. Икша 4» | Силовой трансформатор | ТР | Апрель 2019 г. |
| 57 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 11 | КР | Апрель 2019 г. |
| 58 | ПС шлюза № 1 | МВ 10 кВ фидера № 5 | ТР | Март 2019 г. |
| 59 | КТП 10 кВ «Сестринские сооружения» | Силовой трансформатор | ТР | Март 2019 г. |
| 60 | ПС «пос. Темпы» | ТСН | ТР | Март 2019 г. |
| 61 | ПС шлюза № 1 | МВ 10 кВ фидера № 6 | ТР | Март 2019 г. |
| 62 | ПС шлюза № 1 | МВ и ЛР 10 кВ фидера № 3 | ТР | Март 2019 г. |
| 63 | ПС шлюза № 1 | МВ 10 кВ фидера № 7 | ТР | Март 2019 г. |
| 64 | МТП 6 кВ «Санаторий» | Силовой трансформатор | ТР | Февраль 2019 г. |
| 65 | ПС 110 кВ Комсомольская | ЭВ 110 кВ Т-1 | КР (замена) | Ноябрь 2018 г. |
| 66 | ПС 110 кВ Яхрома | ЭВ 35 кВ Т-2 | КР (замена) | Октябрь 2018 г. |
| 67 | КТП «Паромная переправа №4» | Силовой трансформатор | ТР | Октябрь 2018 г. |
| 68 | ПС 110 кВ Яхрома | ЭВ 6 кВ Т-2 | КР (замена) | Октябрь 2018 г. |
| 69 | ПС 110 кВ Икша I | МВ 6 кВ фидера № 4 | КР | Сентябрь 2018 г. |
| 70 | ПС 110 кВ Икша II | Трансформаторная группа 15 МВА | ТР | Сентябрь 2018 г. |
| 71 | ПС 110 кВ Яхрома | МВ 6 кВ фидера № 4 | КР | Сентябрь 2018 г. |
| 72 | ПС 110 кВ Яхрома | МВ 6 кВ фидера № 3 | КР | Сентябрь 2018 г. |
| 73 | ПС «пос. Темпы» | ЛР 6 кВ фидера № 2 | ТР | Август 2018 г. |
| 74 | ПС 110 кВ Яхрома | Т-2 25 МВА | КР (замена) | Апрель – июль 2018 г. |
| 75 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 35 кВ Т-2 | КР | Июль 2018 г. |
| 76 | ТП «Микрорайон» | Т-1, Т-2 | ТР | Июль 2018 г. |
| 77 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 16 | ТР | Июль 2018 г. |
| 78 | ТП «пос. Икша 1» | Т-1, Т-2 | ТР | Июнь 2018 г. |
| 79 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 5 | КР | Июнь 2018 г. |
| 80 | КТП «пос. Икша 2» | Силовой трансформатор | ТР | Июнь 2018 г. |
| 81 | ПС 35 кВ Дмитровская | МВ 6 кВ фидера № 14 | КР | Июнь 2018 г. |
| 82 | ПС «пос. Темпы» | МВ и ВН 10 кВ фидера № 1 | ТР | Май 2018 г. |
| 83 | ПС «пос. Темпы» | МВ и ЛР 6 кВ фидера № 3 | ТР | Май 2018 г. |
| 84 | ТП «пос. Деденево» | Т-1, Т-2 | ТР | Май 2018 г. |
| 85 | ПС «пос. Темпы» | МВ 6 кВ фидера № 2 | КР | Май 2018 г. |
| 86 | ПС «пос. Темпы» | ТСН | ТР | Май 2018 г. |
| 87 | КТП 10 кВ «Сестринские сооружения» | Силовой трансформатор | ТР | Апрель 2018 г. |
| 88 | КТП «пос. Икша 4» | Силовой трансформатор | ТР | Апрель 2018 г. |
| 89 | КТП «Орево» | Силовой трансформатор | ТР | Апрель 2018 г. |
| 90 | МТП 6 кВ «Санаторий» | Силовой трансформатор | КР (замена) | Март 2018 г. |