## Баланс энергии
Приложение 2
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ФГБУ "Канал имени Москвы"
млн. кВт.ч.
№ п.п. | Показатели | факт 2016 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 1 полугодие 2017 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2 полугодие 2017 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2017 год |  |  |  |  | ожидаемый 2017 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 498.0332 | 349.3002 | 106.7851 | 50.3698 | 7.8609 | 290.0038 | 206.9032 | 60.9796 | 35.3336 | 1.0343 | 289.4704 | 206.893 | 60.4564 | 35.4173 | 1.0343 | 579.4743 | 413.7962 | 121.4361 | 70.7509 | 2.0687 | 579.4743 | 413.7962 | 121.4361 | 70.7509 | 2.0687
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 11.8798 | 4.4029 | х | х | 0 | 14.1126 | 0.13433 | х | х | 0 | 14.1963 | 0.13433 | х | х | 0 | 28.3089 | 0.26865 | х | х | 0 | 28.3089 | 0.26865
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 7.5749 |  | х | х |  | 7.4203 |  | х | х |  | 8.0103 |  | х | х |  | 15.4306 |  | х | х |  | 15.4306
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 4.305 |  | х | х | х | 6.6923 |  | х | х | х | 6.1859 |  | х | х | х | 12.8782 |  | х | х | х | 12.8782
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 4.4029 | х | х | х | х | 0.13433 | х | х | х | х | 0.13433 | х | х | х | х | 0.26865 | х | х | х | х | 0.26865
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 37.5974 | 37.5974 |  |  |  | 28.5 | 28.5 |  |  |  | 28.5 | 28.5 |  |  |  | 57 | 57 |  |  |  | 57 | 57
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 460.0211 | 311.7028 | 106.7851 | 38.0752 | 3.458 | 261.2828 | 178.4032 | 60.9796 | 21 | 0.9 | 260.7494 | 178.393 | 60.4564 | 21 | 0.9 | 522.0323 | 356.7962 | 121.4361 | 42 | 1.8 | 522.0323 | 356.7962 | 121.4361 | 42 | 1.8
1.5. | от других сетевых организаций | 0.41475 |  |  | 0.41475 |  | 0.221 |  |  | 0.221 |  | 0.221 |  |  | 0.221 |  | 0.442 |  |  | 0.442 |  | 0.442 |  |  | 0.442
2. | Потери электроэнергии в сети | 14.8778 | 7.2305 | 3.4385 | 3.264 | 0.94488 | 8.6604 | 4.2829 | 1.9635 | 2.2896 | 0.12433 | 8.6487 | 4.2827 | 1.9467 | 2.295 | 0.12433 | 17.3091 | 8.5656 | 3.9102 | 4.5847 | 0.24865 | 17.3091 | 8.5656 | 3.9102 | 4.5847 | 0.24865
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 2.9873 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | 2.9863 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | 2.9878 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | 2.987 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | 2.987 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды (покупка у ПАО "Мосэнергосбыт") | 87.6933 | 83.2217 | 0.034574 | 4.4369 |  | 58.3838 | 50 | 1.8238 | 6.56 |  | 58.3838 | 50 | 1.8238 | 6.56 |  | 116.7676 | 100 | 3.6476 | 13.12 |  | 116.7676 | 100 | 3.6476 | 13.12
4. | Полезный отпуск из сети | 395.4621 | 251.2731 | 99.007 | 38.266 | 6.916 | 222.9596 | 145.2 | 50.5 | 26.3497 | 0.91 | 222.4379 | 144.6 | 50.5 | 26.4279 | 0.91 | 445.3975 | 289.8 | 101 | 52.7775 | 1.82 | 445.3975 | 289.8 | 101 | 52.7775 | 1.82
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 4.1227 |  |  | 0.66471 | 3.458 | 1.57 |  |  | 0.66 | 0.91 | 1.57 |  |  | 0.66 | 0.91 | 3.14 |  |  | 1.32 | 1.82 | 3.14 |  |  | 1.32 | 1.82
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 340.5744 | 222.5185 | 99.007 | 15.5909 | 3.458 | 191 | 124 | 50.5 | 16.5 |  | 191 | 124 | 50.5 | 16.5 |  | 382 | 248 | 101 | 33 |  | 382 | 248 | 101 | 33
4.3. | переток в другие сетевые организации | 50.765 | 28.7546 | 0 | 22.0104 |  | 30.3896 | 21.2 | 0 | 9.1897 |  | 29.8679 | 20.6 | 0 | 9.2679 |  | 60.2575 | 41.8 | 0 | 18.4575 |  | 60.2575 | 41.8 |  | 18.4575
| Проверка |  | 1.0658e-14 | 0 | 0 | 2.1316e-14 |  | -1.0658e-14 | 0 | 0 | -4.4409e-16 |  | -7.1054e-15 | 0 | 1.7764e-15 | 8.8818e-15 |  | 1.4211e-14 | 0 | 0 | -6.3283e-14 |  | 1.4211e-14 | 0 | 0 | -6.3283e-14
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "СК МосОблЭлектро" | 0.22615 |  |  | 0.22615 |  | 0.121 |  |  | 0.121 |  | 0.121 |  |  | 0.121 |  | 0.242 |  |  | 0.242 |  | 0.242 |  |  | 0.242
2 | Серпуховская гор. Сеть | 0.18861 |  |  | 0.18861 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0.41475 | 0 | 0 | 0.41475 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0.442 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ПАО "Мосэнергосбыт" | 4.1227 |  |  | 0.66471 | 3.458 | 1.57 |  |  | 0.66 | 0.91 | 1.57 |  |  | 0.66 | 0.91 | 3.14 |  |  | 1.32 | 1.82 | 3.14 |  |  | 1.32 | 1.82
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 4.1227 | 0 | 0 | 0.66471 | 3.458 | 1.57 | 0 | 0 | 0.66 | 0.91 | 1.57 | 0 | 0 | 0.66 | 0.91 | 3.14 | 0 | 0 | 1.32 | 1.82 | 3.14 | 0 | 0 | 1.32 | 1.82
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Дубненский филиал АО "Мособлэнерго" | 50.1421 | 28.7546 |  | 21.3875 |  | 30.05 | 21.2 |  | 8.85 |  | 29.45 | 20.6 |  | 8.85 |  | 59.5 | 41.8 |  | 17.7 |  | 59.5 | 41.8 |  | 17.7
2 | Мытищинский филиал АО "Мособлэнерго" | 0.62293 |  |  | 0.62293 |  | 0.33965 |  |  | 0.33965 |  | 0.4179 |  |  | 0.4179 |  | 0.75755 |  |  | 0.75755 |  | 0.75755 | 0 |  | 0.75755
3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Добавить
| Итого | 50.765 | 28.7546 | 0 | 22.0104 | 0 | 30.3896 | 21.2 | 0 | 9.1897 | 0 | 29.8679 | 20.6 | 0 | 9.2679 | 0 | 60.2576 | 41.8 | 0 | 18.4575 | 0 | 60.2576 | 41.8 | 0 | 18.4575 | 0
| Начальник отдела учёта и реализации энергоресурсов ФГБУ "Канал имени Москвы" | [12 empty] | Д.Ю. Емельянов
(по доверенности № 106/17 от 30.03.2017)
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2016год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2016 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2016 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2017год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2017 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2017 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды (покупка у ОАО "Мосэнергосбыт") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Примечание | [15 empty] | 1.86 | 1.4489 | 2.8353 | 2.0507 | 5.4035
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Дельта 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Серпуховская гор. Сеть | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ОАО "Мосэнергосбыт" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | МУП "Электросеть" г. Дубна | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ОАО "Электросеть" г. Мытищи | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник отдела учёта и реализации энергоресурсов ФГУП "канал имени Москвы" | [12 empty] | Д.Ю. Емельянов
(по доверенности № 142/14 от 27.03.2014)
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2018год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2018 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2018 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2019год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2019 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2019год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды (покупка у ОАО "Мосэнергосбыт") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Дельта 1 | 0 |  |  |  |  | 0.092808 |  |  | 0.092808 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Серпуховская гор. Сеть | 0 |  |  |  |  | 0.0089895 |  |  | 0.0089895 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ОАО "Мосэнергосбыт" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Дубненский филиал АО "Мособлэнерго" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Мытищинский филиал АО "Мособлэнерго" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник отдела учёта и реализации энергоресурсов ФГУП "канал имени Москвы" | [12 empty] | Д.Ю. Емельянов
(по доверенности № 142/14 от 27.03.2014)
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2018 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2018 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2018 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 262.4737 | 182.2012 | 57.3265 | 30.1263 | 1.5913 | 262.6249 | 182.3682 | 59.6898 | 29.9178 | 1.7049 | 525.0986 | 364.5695 | 117.0163 | 60.044 | 3.2962
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 7.49 | 1.2815 | х | х | 0 | 9.6486 | 1.4073 | х | х | 0 | 17.1386 | 2.6888
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 3.7595 |  | х | х |  | 3.6308 |  | х | х |  | 7.3902
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 3.7306 |  | х | х | х | 6.0178 |  | х | х | х | 9.7484
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 1.2815 | х | х | х | х | 1.4073 | х | х | х | х | 2.6888
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 19.5 | 19.5 |  |  |  | 19.5 | 19.5 |  |  |  | 39 | 39
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 242.7715 | 162.7012 | 57.3265 | 22.434 | 0.30976 | 242.9349 | 162.8682 | 59.6898 | 20.0792 | 0.2976 | 485.7064 | 325.5695 | 117.0163 | 42.5132 | 0.60736
1.5. | от других сетевых организаций | 0.2022 |  |  | 0.2022 |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  | 0.3922 |  |  | 0.3922
2. | Потери электроэнергии в сети | 7.7609 | 3.7716 | 1.8459 | 1.9522 | 0.19127 | 7.8406 | 3.775 | 1.922 | 1.9387 | 0.20493 | 15.6016 | 7.5466 | 3.7679 | 3.8909 | 0.3962
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 2.9568 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | 2.9855 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | 2.9712 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды (покупка у ПАО "Мосэнергосбыт") | 50.75 | 44 | 1.75 | 5 |  | 50.75 | 44 | 1.75 | 5 |  | 101.5 | 88 | 3.5 | 10
4. | Полезный отпуск из сети | 203.9628 | 130.6702 | 50 | 21.8926 | 1.4 | 204.0342 | 130.9625 | 50 | 21.5718 | 1.5 | 407.997 | 261.6327 | 100 | 43.4643 | 2.9
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 2.06 |  |  | 0.66 | 1.4 | 2.16 |  |  | 0.66 | 1.5 | 4.22 |  |  | 1.32 | 2.9
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 175 | 115 | 50 | 10 |  | 175 | 115 | 50 | 10 |  | 350 | 230 | 100 | 20
4.3. | переток в другие сетевые организации | 26.9028 | 15.6702 |  | 11.2326 |  | 26.8742 | 15.9625 |  | 10.9118 |  | 53.777 | 31.6327 |  | 22.1443
| Проверка |  | -5.3291e-15 | 0 | 0 | 6.6613e-15 |  | -7.1054e-15 | 0 | 0 | -6.8834e-15 |  | -1.4211e-14 | 0 | 0 | 2.7978e-14
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "СК МосОблЭлектро" | 0.1022 |  |  | 0.1022 |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  | 0.1922 |  |  | 0.1922
2 | Серпуховская гор. Сеть | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0.2022 | 0 | 0 | 0.2022 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.3922 | 0 | 0 | 0.3922 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ПАО "Мосэнергосбыт" | 2.06 |  |  | 0.66 | 1.4 | 2.16 |  |  | 0.66 | 1.5 | 4.22 |  |  | 1.32 | 2.9
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 2.06 | 0 | 0 | 0.66 | 1.4 | 2.16 | 0 | 0 | 0.66 | 1.5 | 4.22 | 0 | 0 | 1.32 | 2.9
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Дубненский филиал АО "Мособлэнерго" | 26.5588 | 15.6702 |  | 10.8886 |  | 26.4662 | 15.9625 |  | 10.5038 |  | 53.025 | 31.6327 |  | 21.3923
2 | Мытищинский филиал АО "Мособлэнерго" | 0.344 |  |  | 0.344 |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  | 0.752 |  |  | 0.752
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Добавить
| Итого | 26.9028 | 15.6702 | 0 | 11.2326 | 0 | 26.8742 | 15.9625 | 0 | 10.9118 | 0 | 53.777 | 31.6327 | 0 | 22.1443 | 0
| Начальник отдела учёта и реализации энергоресурсов ФГБУ "Канал имени Москвы" | [12 empty] | Д.Ю. Емельянов
(по доверенности № 106/17 от 30.03.2017)

## Баланс мощности
Приложение 3
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по сетям ФГБУ "Канал имени Москвы"
№ п.п. | Показатели | факт 2016 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 1 полугодие 2017 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2 полугодие 2017 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2017 год |  |  |  |  | ожидаемый 2017 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 76.5846 | 53.5671 | 17.1907 | 7.8174 | 1.5358 | 88.7329 | 60.7096 | 17.3628 | 11.2561 | 0.4811 | 88.5349 | 60.7096 | 17.3628 | 11.2382 | 0.48106 | 88.6339 | 60.7096 | 17.3628 | 11.2472 | 0.48108 | 88.6339 | 60.7096 | 17.3628 | 11.2472 | 0.48108
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 2.7111 | 0.81533 | х | х | 0 | 0.78313 | 0.2936 | х | х | 0 | 0.96323 | 0.29356 | х | х | 0 | 0.87318 | 0.29358 | х | х | 0 | 0.87318 | 0.29358
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
1.1.1. | ВН | х | х |  | 1.7384 |  | х | х |  | 0.43032 |  | х | х |  | 0.61042 |  | х | х |  | 0.52037 |  | х | х |  | 0.52037 |  |  | 4.3574
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0.97267 |  | х | х | х | 0.35281 |  | х | х | х | 0.35281 |  | х | х | х | 0.35281 |  | х | х | х | 0.35281
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0.81533 | х | х | х | х | 0.2936 | х | х | х | х | 0.29356 | х | х | х | х | 0.29358 | х | х | х | х | 0.29358
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 4.947 | 4.947 |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 7.5 | [8 empty] | 7.6 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 71.5411 | 48.6201 | 17.1907 | 5.0099 | 0.72042 | 81.2329 | 53.2096 | 17.3628 | 10.473 | 0.1875 | 81.0349 | 53.2096 | 17.3628 | 10.275 | 0.1875 | 81.1339 | 53.2096 | 17.3628 | 10.374 | 0.1875 | 81.1339 | 53.2096 | 17.3628 | 10.374 | 0.1875 | [5 empty] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 3.3528 | 3.5121 | 2.0052 | 4.8
1.5. | от других сетевых организаций | 0.096454 |  |  | 0.096454 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Потери в сети | 2.3535 | 1.1088 | 0.55354 | 0.50657 | 0.1846 | 2.603 | 1.2567 | 0.55908 | 0.7294 | 0.057829 | 2.6018 | 1.2567 | 0.55908 | 0.72824 | 0.057824 | 2.6024 | 1.2567 | 0.55908 | 0.72882 | 0.057826 | 2.6024 | 1.2567 | 0.55908 | 0.72882 | 0.057826 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % | 3.0731 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | 2.9335 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | 2.9388 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | 2.9361 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | 2.9361 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды (покупка у ПАО "Мосэнергосбыт") | 11.7909 | 11.1573 | 0.0045089 | 0.6291 |  | 15.7426 | 13.4067 | 0.47569 | 1.8602 |  | 15.7426 | 13.4067 | 0.47569 | 1.8602 |  | 15.7426 | 13.4067 | 0.47569 | 1.8602 |  | 15.7426 | 13.4067 | 0.47569 | 1.8602 | [6 empty] | 7.459 | 7.668 | 7.0529 |  | 3.7295 | 3.834 | 3.5264 | 0 | 3.7295 | 3.834 | 3.5264
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 62.4401 | 39.5625 | 15.66 | 5.8664 | 1.3512 | 70.3873 | 45.6159 | 15.9752 | 8.3729 | 0.42327 | 70.1904 | 45.4358 | 15.9752 | 8.3562 | 0.42324 | 70.2889 | 45.5258 | 15.9752 | 8.3645 | 0.42326 | 70.2889 | 45.5258 | 15.9752 | 8.3645 | 0.42326 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1831 | 3.1611 | 3.147 | 2.1499
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0.95877 |  |  | 0.15458 | 0.80419 | 0.73023 |  |  | 0.30698 | 0.42326 | 0.73023 |  |  | 0.30698 | 0.42326 | 0.73023 |  |  | 0.30698 | 0.42326 | 0.73023 |  |  | 0.30698 | 0.42326 | [7 empty] | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 |  |  | 2.15 | 2.15
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 53.8687 | 35.1957 | 15.66 | 2.4661 | 0.54697 | 60.421 | 39.2261 | 15.9752 | 5.2197 |  | 60.421 | 39.2261 | 15.9752 | 5.2197 |  | 60.421 | 39.2261 | 15.9752 | 5.2197 |  | 60.421 | 39.2261 | 15.9752 | 5.2197 | [6 empty] | 6.3223 | 6.3223 | 6.3222 |  | 3.1612 | 3.1611 | 3.1611 | 0 | 3.1612 | 3.1611 | 3.1611
4.3. | переток в другие сетевые организации | 7.6126 | 4.3669 | 0 | 3.2458 |  | 9.236 | 6.3898 |  | 2.8462 |  | 9.0392 | 6.2097 |  | 2.8295 |  | 9.1376 | 6.2997 |  | 2.8378 |  | 9.1376 | 6.2997 |  | 2.8378 | [6 empty] | 6.5847 | 5.5855 | 6.7812 |  | 3.2924 | 2.7927 | 3.3906 | 0 | 3.3178 |  | 3.2287
| Проверка |  | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 1.1102e-16 |  | 8.8818e-16 | 0 | 4.4409e-16 | 1.8976e-05 |  | -1.7764e-15 | 0 | 4.4409e-16 | -1.6286e-05 |  | -3.5527e-15 | 0 | 4.4409e-16 | 1.3451e-06 |  | -3.5527e-15 | 0 | 4.4409e-16 | 1.3451e-06 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Примечание | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций) | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ООО "СК МосОблЭлектро" | 0.052593 |  |  | 0.052593 |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04 | [8 empty] | 4.3 |  | 0 | 0 | 2.15 | 0 |  |  | 3.025
2 | Серпуховская гор. Сеть | 0.043862 |  |  | 0.043862 |  | 0.0465 |  |  | 0.0465 |  | 0.0465 |  |  | 0.0465 |  | 0.0465 |  |  | 0.0465 |  | 0.0465 |  |  | 0.0465 | [8 empty] | 4.3 |  | 0 | 0 | 2.15 | 0 |  |  | 2.1505
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Добавить | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 0.096454 | 0 | 0 | 0.096454 | 0 | 0.0865 | 0 | 0 | 0.0865 | 0 | 0.0865 | 0 | 0 | 0.0865 | 0 | 0.0865 | 0 | 0 | 0.0865 | 0 | 0.0865 | 0 | 0 | 0.0865 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5549
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации) | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПАО "Мосэнергосбыт" | 0.95877 |  |  | 0.15458 | 0.80419 | 0.73023 |  |  | 0.30698 | 0.42326 | 0.73023 |  |  | 0.30698 | 0.42326 | 0.73023 |  |  | 0.30698 | 0.42326 | 0.73023 |  |  | 0.30698 | 0.42326 | [7 empty] | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 |  |  | 2.15 | 2.15
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Добавить | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 0.95877 | 0 | 0 | 0.15458 | 0.80419 | 0.73023 | 0 | 0 | 0.30698 | 0.42326 | 0.73023 | 0 | 0 | 0.30698 | 0.42326 | 0.73023 | 0 | 0 | 0.30698 | 0.42326 | 0.73023 | 0 | 0 | 0.30698 | 0.42326 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.15 | 2.15
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети) | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Дубненский филиал АО "Мособлэнерго" | 7.5296 | 4.3669 |  | 3.1628 |  | 9.139 | 6.3898 |  | 2.7492 |  | 8.9422 | 6.2097 |  | 2.7325 |  | 9.0406 | 6.2997 |  | 2.7409 |  | 9.0406 | 6.2997 |  | 2.7409 | [6 empty] | 6.5847 |  | 6.7623 |  | 3.3178 | 0 | 3.2194 | 0 | 3.3178 |  | 3.2191
2 | Мытищинский филиал АО "Мособлэнерго" | 0.08692 |  |  | 0.08692 |  | 0.097 |  |  | 0.097 |  | 0.097 |  |  | 0.097 |  | 0.097 |  |  | 0.097 |  | 0.097 |  |  | 0.097 | [8 empty] | 7.1667 |  | 0 | 0 | 3.2194 | 0 |  |  | 3.5015
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 6.5 |  | 0 | 0 | 3.25 | 0
Добавить
| Итого | 7.6165 | 4.3669 | 0 | 3.2497 | 0 | 9.236 | 6.3898 | 0 | 2.8462 | 0 | 9.0392 | 6.2097 | 0 | 2.8295 | 0 | 9.1376 | 6.2997 | 0 | 2.8378 | 0 | 9.1376 | 6.2997 | 0 | 2.8378 | 0
| Начальник отдела учёта и реализации энергоресурсов ФГБУ "Канал имени Москвы" | [12 empty] | Д.Ю. Емельянов
(по доверенности № 106/17 от 30.03.2017)
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2016год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2016 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2016 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2017год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2017 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2017 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды (покупка у ОАО "Мосэнергосбыт") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "СК МосОблЭлектро" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Серпуховская гор. Сеть | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ПАО "Мосэнергосбыт" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Дубненский филиал АО "Мособлэнерго" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Мытищинский филиал АО "Мособлэнерго" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник отдела учёта и реализации энергоресурсов ФГУП "канал имени Москвы" | [12 empty] | Д.Ю. Емельянов
(по доверенности № 142/14 от 27.03.2014)
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2018год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2018 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2018 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2019год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2019 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2019год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды (покупка у ОАО "Мосэнергосбыт") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | переток в ОАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "СК МосОблЭлектро" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Серпуховская гор. Сеть | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ПАО "Мосэнергосбыт" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Дубненский филиал АО "Мособлэнерго" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Мытищинский филиал АО "Мособлэнерго" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник отдела учёта и реализации энергоресурсов ФГУП "канал имени Москвы" | [12 empty] | Д.Ю. Емельянов
(по доверенности № 142/14 от 27.03.2014)
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2018 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2018 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2018 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 80.5511 | 57.2128 | 17.2282 | 9.4928 | 0.74013 | 80.6582 | 57.7416 | 17.4349 | 9.5313 | 0.79299 | 80.6047 | 57.4772 | 17.3316 | 9.5121 | 0.76656
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 3.5118 | 0.61106 | х | х | 0 | 4.1736 | 0.66899 | х | х | 0 | 3.8427 | 0.64003
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 3.1118 |  | х | х |  | 3.5736 |  | х | х |  | 3.3427
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0.4 |  | х | х | х | 0.6 |  | х | х | х | 0.5
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0.61106 | х | х | х | х | 0.66899 | х | х | х | х | 0.64003
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 5.1316 | 5.1316 |  |  |  | 5.1316 | 5.1316 |  |  |  | 5.1316 | 5.1316
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 75.3422 | 52.0813 | 17.2282 | 5.9037 | 0.12907 | 75.4529 | 52.61 | 17.4349 | 5.284 | 0.124 | 75.3976 | 52.3456 | 17.3316 | 5.5938 | 0.12653 |  |  |  | 3.124 | 3.3275 | 3.8 | 2.4
1.5. | от других сетевых организаций | 0.077312 |  |  | 0.077312 |  | 0.073712 |  |  | 0.073712 |  | 0.075512 |  |  | 0.075512
2. | Потери в сети | 2.4432 | 1.1843 | 0.55475 | 0.61513 | 0.088963 | 2.4696 | 1.1953 | 0.5614 | 0.61763 | 0.095318 | 2.4564 | 1.1898 | 0.55808 | 0.61638 | 0.09214
2.1. | то же в % | 3.033 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | 3.0618 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02 | 3.0474 | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 12.02
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды (покупка у ПАО "Мосэнергосбыт") | 13.6722 | 11.7979 | 0.45645 | 1.4179 |  | 13.6722 | 11.7979 | 0.45645 | 1.4179 |  | 13.6722 | 11.7979 | 0.45645 | 1.4179
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 64.4358 | 41.1188 | 15.817 | 6.8487 | 0.65116 | 64.5164 | 41.1748 | 15.817 | 6.8268 | 0.69767 | 64.4761 | 41.1468 | 15.817 | 6.8378 | 0.67442
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0.95814 |  |  | 0.30698 | 0.65116 | 1.0047 |  |  | 0.30698 | 0.69767 | 0.9814 |  |  | 0.30698 | 0.67442
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 55.3595 | 36.379 | 15.817 | 3.1635 |  | 55.3595 | 36.379 | 15.817 | 3.1635 |  | 55.3595 | 36.379 | 15.817 | 3.1635
4.3. | переток в другие сетевые организации | 8.1181 | 4.7398 |  | 3.3783 |  | 8.1522 | 4.7958 |  | 3.3564 |  | 8.1351 | 4.7678 |  | 3.3674
| Проверка |  | 2.6645e-15 | 0 | 0 | -3.3307e-16 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9968e-15 |  | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 8.7708e-15
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "СК МосОблЭлектро" | 0.0308 |  |  | 0.0308 |  | 0.0272 |  |  | 0.0272 |  | 0.029 |  |  | 0.029
2 | Серпуховская гор. Сеть | 0.046512 |  |  | 0.046512 |  | 0.046512 |  |  | 0.046512 |  | 0.046512 |  |  | 0.046512
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0.077312 | 0 | 0 | 0.077312 | 0 | 0.073712 | 0 | 0 | 0.073712 | 0 | 0.075512 | 0 | 0 | 0.075512 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ПАО "Мосэнергосбыт" | 0.95814 |  |  | 0.30698 | 0.65116 | 1.0047 |  |  | 0.30698 | 0.69767 | 0.9814 |  |  | 0.30698 | 0.67442
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0.95814 | 0 | 0 | 0.30698 | 0.65116 | 1.0047 | 0 | 0 | 0.30698 | 0.69767 | 0.9814 | 0 | 0 | 0.30698 | 0.67442
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Дубненский филиал АО "Мособлэнерго" | 8.0431 | 4.7398 |  | 3.3033 |  | 8.0622 | 4.7958 |  | 3.2664 |  | 8.0526 | 4.7678 |  | 3.2849
2 | Мытищинский филиал АО "Мособлэнерго" | 0.075 |  |  | 0.075 |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  | 0.0825 |  |  | 0.0825
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 8.1181 | 4.7398 | 0 | 3.3783 | 0 | 8.1522 | 4.7958 | 0 | 3.3564 | 0 | 8.1351 | 4.7678 | 0 | 3.3674 | 0
| Начальник отдела учёта и реализации энергоресурсов ФГБУ "Канал имени Москвы" | [12 empty] | Д.Ю. Емельянов
(по доверенности № 106/17 от 30.03.2017)