## Январь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за январь 2022 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился МВ фидера № 1 ТП. Пос. Темпы из-за слетевшей верхней вязки на опоре 20 на участке от ТП пос. Темпы до РП-4, АПВ - неуспешно | 4
2 | Отключился МВ фидера № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за слетевшей вязки на опоре 60 на участке от РП-2 до РП-3, АПВ - неуспешно | 2
3 | Отключился МВ фидера № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за неисправного реле времени | 11
| ИТОГО | 17

## Февраль
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за февраль 2022 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключились МВ фидеров №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 в РУ 10 кВ Иваньковской ГЭС № 191 из-за оплавления коробок реле на панелях защит | 1
| ИТОГО | 1

## Март
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за март 2022 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился ВВ фидера № 4 на ПС шлюза № 6 из-за грозы, АПВ - неуспешно | 2
| ИТОГО | 2

## Апрель
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за апрель 2022 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился МВ фидера № 3 на ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дера в пролете опор №№ 166-167, АПВ - неуспешно | 5
2 | Отключился МВ фидера № 3 на ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дера в пролете опор №№ 167-168, АПВ - неуспешно | 22
| ИТОГО | 27

## Май
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за май 2022 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился МВ фидера № 1 из-за повреждения кабеля между ТП пос. Темпы и опорой № 1, АПВ - неуспешно | 5
2 | Отключился МВ фидера № 2 ТП пос. Темпы из-за падения дерева в пролете опор 71-72, АПВ – неуспешно | 4
| ИТОГО | 9

## Июнь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за июнь 2022 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
Технологических нарушений не зафиксировано

## Июль
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за июль 2022 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключилось ТП дер. Карманово из-за повреждения опоры | 2
2 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева в пролете опор 159-160, АПВ - неуспешно | 8
3 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева в пролете опор 163-164, АПВ - неуспешно | 3
4 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева на опору 167, АПВ - неуспешно | 1
| ИТОГО | 14

## Август
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за август 2022 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за грозы, АПВ - неуспешно | 3
| ИТОГО | 3

## Сентябрь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за сентябрь 2022 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
3 | Отключился фидер № 2 ТП пос. Темпы из-за падения дерева на участке от РП-6 до РП-7 в пролете опор 234-2360, АПВ - неуспешно | 13
| ИТОГО | 13

## Октябрь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за октябрь 2022 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился фидер № 2 ТП пос. Темпы из-за падения дерева в пролете опор 114-118, АПВ - неуспешно | 4
2 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева на опору 154, АПВ - неуспешно | 12
3 | Отключился фидер № 2 ТП пос. Темпы из-за падения дерева в пролете опор 174-175, АПВ - неуспешно | 2
4 | Отключились МВ ВЛ 35 кВ Яхрома-Тяговая Западная, Яхрома- Тяговая Восточная, Яхрома-Инженерная из-за разрушения ТН 1 СШ 35 кВ фазы «З» на ПС 35 кВ Дмитровская | 3
5 | Отключился ВВ фидера № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева в пролете опор 168-169, АПВ – неуспешно | 3
| ИТОГО | 24

## Ноябрь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за ноябрь 2022 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился фидер № 2 ТП пос. Темпы из-за падения дерева на участке от РП-7 до РП-10 в пролете опор 132-133, АПВ - неуспешно | 18
2 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева в пролете опор 162-163, АПВ - неуспешно | 4
3 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева в пролете опор 165-166, АПВ - неуспешно | 4
4 | Отключился фидер № 2 ТП пос. Темпы из-за неблагоприятных стихийных явлений, АПВ - неуспешно | 13
5 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева в пролете опор 163-164, АПВ - неуспешно | 4
| ИТОГО | 43

## Декабрь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за декабрь 2022 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился МВ фидера № 10 ПС Орево из-за падения дерева в пролете опор 33-34, АПВ – неуспешно | 2
| ИТОГО | 2