## Баланс ЭЭ
Баланс электроэнергиии
Показатели | Единица измерений | Фактические показатели организации за 2022 год | [14 empty] | Предложение организации на 2024 год
|  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие |  |  |  |  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт.ч. | 660.2752 | 630.2084 | 122.7702 | 220.6034 | 41.3847 | 323.1449 | 305.3614 | 79.9033 | 99.4862 | 15.7934 | 337.1303 | 324.847 | 42.8669 | 121.1173 | 25.5913 | 660.2752 | 630.2084 | 122.7702 | 220.6034 | 41.3847 | 323.1449 | 305.3614 | 79.9033 | 99.4862 | 15.7934 | 337.1303 | 324.847 | 42.8669 | 121.1173 | 25.5913
из смежной сети, всего | млн. кВт.ч. | х | х | 122.7702 | 192.7158 | 39.2055 | х | х | 79.9033 | 82.8945 | 14.6016 | х | х | 42.8669 | 109.8214 | 24.6039 | х | х | 122.7702 | 192.7158 | 39.2055 | х | х | 79.9033 | 82.8945 | 14.6016 | х | х | 42.8669 | 109.8214 | 24.6039
в том числе из сети | млн. кВт.ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ВН | млн. кВт.ч. | х | х | 122.7702 | 192.7158 | х | х | х | 79.9033 | 82.8945 | х | х | х | 42.8669 | 109.8214 | х | х | х | 122.7702 | 192.7158 | х | х | х | 79.9033 | 82.8945 | х | х | х | 42.8669 | 109.8214 | х
СН1 | млн. кВт.ч. | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х
СН2 | млн. кВт.ч. | х | х | х | х | 39.2055 | х | х | х | х | 14.6016 | х | х | х | х | 24.6039 | х | х | х | х | 39.2055 | х | х | х | х | 14.6016 | х | х | х | х | 24.6039
от электростанций | млн. кВт.ч. | 165.2447 | 142.8273 |  | 22.4174 |  | 97.7083 | 84.1741 |  | 13.5342 |  | 67.5364 | 58.6532 |  | 8.8832 |  | 165.2447 | 142.8273 |  | 22.4174 |  | 97.7083 | 84.1741 |  | 13.5342 |  | 67.5364 | 58.6532 |  | 8.8832
от ПАО "ФСК ЕЭС" | млн. кВт.ч. | 28.8183 | 28.8183 |  |  |  | 13.1443 | 13.1443 |  |  |  | 15.674 | 15.674 |  |  |  | 28.8183 | 28.8183 |  |  |  | 13.1443 | 13.1443 |  |  |  | 15.674 | 15.674
от ПАО "Россети Московский регион" | млн. кВт.ч. | 465.7689 | 458.5628 |  | 5.0406 | 2.1655 | 212.0648 | 208.043 |  | 2.8364 | 1.1854 | 253.7041 | 250.5198 |  | 2.2042 | 0.98012 | 465.7689 | 458.5628 |  | 5.0406 | 2.1655 | 212.0648 | 208.043 |  | 2.8364 | 1.1854 | 253.7041 | 250.5198 |  | 2.2042 | 0.98012
Поступление электроэнергии от других сетевых организаций | млн. кВт.ч. | 0.44332 |  |  | 0.42967 | 0.013648 | 0.2275 |  |  | 0.2211 | 0.0064 | 0.21582 |  |  | 0.20857 | 0.007248 | 0.44332 |  |  | 0.42967 | 0.013648 | 0.2275 |  |  | 0.2211 | 0.0064 | 0.21582 |  |  | 0.20857 | 0.007248
Потери в сетях | млн. кВт.ч. | 17.1232 |  |  | 17.1232 |  | 3.5202 |  |  | 3.5202 |  | 13.603 |  |  | 13.603 |  | 17.1232 |  |  | 17.1232 |  | 3.5202 |  |  | 3.5202 |  | 13.603 |  |  | 13.603
| % | 2.5933 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 4.0349 | 0 | 0 | 11.2313 | 0 | 2.5933 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 4.0349 | 0 | 0 | 11.2313 | 0
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВт.ч. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн. кВт.ч. | 643.152 | 314.7224 | 122.7702 | 164.2748 | 41.3847 | 319.6247 | 142.5636 | 79.9033 | 81.3644 | 15.7934 | 323.5273 | 172.1588 | 42.8669 | 82.9104 | 25.5913 | 643.152 | 314.7224 | 122.7702 | 164.2748 | 41.3847 | 319.6247 | 142.5636 | 79.9033 | 81.3644 | 15.7934 | 323.5273 | 172.1588 | 42.8669 | 82.9104 | 25.5913
передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч. | 27.569 | 0.53955 |  | 0.88007 | 26.1493 | 1.9222 | 0.41012 |  | 0.3974 | 1.1147 | 25.6467 | 0.12943 |  | 0.48267 | 25.0346 | 27.569 | 0.53955 |  | 0.88007 | 26.1493 | 1.9222 | 0.41012 |  | 0.3974 | 1.1147 | 25.6467 | 0.12943 |  | 0.48267 | 25.0346
Сальдо-переток в другие сетевые организации | млн. кВт.ч. | 379.7324 | 100.0714 | 122.7702 | 142.0366 | 14.8542 | 209.7762 | 47.6766 | 79.9033 | 67.6797 | 14.5166 | 169.9562 | 52.3948 | 42.8669 | 74.3569 | 0.33763 | 379.7324 | 100.0714 | 122.7702 | 142.0366 | 14.8542 | 209.7762 | 47.6766 | 79.9033 | 67.6797 | 14.5166 | 169.9562 | 52.3948 | 42.8669 | 74.3569 | 0.33763
Собственное потребление | млн. кВт.ч. | 235.8506 | 214.1115 |  | 21.3581 | 0.38109 | 107.9263 | 94.4769 |  | 13.2873 | 0.1621 | 127.9243 | 119.6346 |  | 8.0708 | 0.21899 | 235.8506 | 214.1115 |  | 21.3581 | 0.38109 | 107.9263 | 94.4769 |  | 13.2873 | 0.1621 | 127.9243 | 119.6346 |  | 8.0708 | 0.21899
Проверка |  | х | 0 | 0 | 0 | 3.7748e-15 | Х | 0 | 0 | 0 | 5.8287e-16 | Х | 0 | 0 | 0 | 9.4369e-16 | х | 0 | 0 | 0 | 3.7748e-15 | Х | 0 | 0 | 0 | 5.8287e-16 | Х | 0 | 0 | 0 | 9.4369e-16
Баланс ТРАНЗИТА электроэнергии без учета собственного потребления
Показатели | Ед. изм. | Фактические показатели организации за 2022 год | [14 empty] | Предложение организации на 2024 год
|  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие |  |  |  |  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт.ч. | 422.8839 | 395.7776 | 122.7702 | 197.3437 | 41.0036 | 214.7257 | 199.2776 | 79.9033 | 85.5561 | 15.6313 | 208.1582 | 196.7535 | 42.8669 | 111.7882 | 25.3723 | 422.8839 | 395.7776 | 122.7702 | 197.3437 | 41.0036 | 214.7257 | 199.2776 | 79.9033 | 85.5561 | 15.6313 | 208.1582 | 196.7535 | 42.8669 | 111.7882 | 25.3723
из смежной сети, всего | млн. кВт.ч. | х | х | 122.7702 | 172.3965 | 38.8445 | х | х | 79.9033 | 71.2876 | 14.4517 | х | х | 42.8669 | 101.3623 | 24.3934 | х | х | 122.7702 | 172.3965 | 38.8445 | х | х | 79.9033 | 71.2876 | 14.4517 | х | х | 42.8669 | 101.3623 | 24.3934
в том числе из сети | млн. кВт.ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ВН | млн. кВт.ч. | х | х | 122.7702 | 172.3965 | х | х | х | 79.9033 | 71.2876 | х | х | х | 42.8669 | 101.3623 | х | х | х | 122.7702 | 172.3965 | х | х | х | 79.9033 | 71.2876 | х | х | х | 42.8669 | 101.3623 | х
СН1 | млн. кВт.ч. | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х
СН2 | млн. кВт.ч. | х | х | х | х | 38.8445 | х | х | х | х | 14.4517 | х | х | х | х | 24.3934 | х | х | х | х | 38.8445 | х | х | х | х | 14.4517 | х | х | х | х | 24.3934
от электростанций | млн. кВт.ч. | 110.2949 | 90.4568 | 0 | 19.8381 | 0 | 66.5708 | 54.9317 | 0 | 11.6391 | 0 | 43.7241 | 35.5251 | 0 | 8.199 | 0 | 110.2949 | 90.4568 | 0 | 19.8381 | 0 | 66.5708 | 54.9317 | 0 | 11.6391 | 0 | 43.7241 | 35.5251 | 0 | 8.199 | 0
от ПАО "ФСК ЕЭС" | млн. кВт.ч. | 18.0713 | 18.0713 | 0 | 0 | 0 | 8.5779 | 8.5779 | 0 | 0 | 0 | 9.4934 | 9.4934 | 0 | 0 | 0 | 18.0713 | 18.0713 | 0 | 0 | 0 | 8.5779 | 8.5779 | 0 | 0 | 0 | 9.4934 | 9.4934 | 0 | 0 | 0
от ПАО "Россети Московский регион" | млн. кВт.ч. | 294.1215 | 287.5029 | 0 | 4.4736 | 2.145 | 139.3805 | 135.768 | 0 | 2.4392 | 1.1732 | 154.741 | 151.7349 | 0 | 2.0344 | 0.97173 | 294.1215 | 287.5029 | 0 | 4.4736 | 2.145 | 139.3805 | 135.768 | 0 | 2.4392 | 1.1732 | 154.741 | 151.7349 | 0 | 2.0344 | 0.97173
Поступление электроэнергии от других сетевых организаций | млн. кВт.ч. | 0.39616 | 0 | 0 | 0.38264 | 0.01352 | 0.19648 | 0 | 0 | 0.19014 | 0.0063343 | 0.19969 | 0 | 0 | 0.1925 | 0.007186 | 0.39616 | 0 | 0 | 0.38264 | 0.01352 | 0.19648 | 0 | 0 | 0.19014 | 0.0063343 | 0.19969 | 0 | 0 | 0.1925 | 0.007186
Потери в сетях | млн. кВт.ч. | 15.5825 | 0 | 0 | 15.5825 | 0 | 3.0273 | 0 | 0 | 3.0273 | 0 | 12.5552 | 0 | 0 | 12.5552 | 0 | 15.5825 | 0 | 0 | 15.5825 | 0 | 3.0273 | 0 | 0 | 3.0273 | 0 | 12.5552 | 0 | 0 | 12.5552 | 0
| % | 3.6848 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 1.4098 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 6.0316 | 0 | 0 | 11.2313 | 0 | 3.6848 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 1.4098 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 6.0316 | 0 | 0 | 11.2313 | 0
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВт.ч.
Полезный отпуск электроэнергии потребителям | млн. кВт.ч. | 407.3014 | 100.6109 | 122.7702 | 142.9167 | 41.0036 | 211.6984 | 48.0867 | 79.9033 | 68.0771 | 15.6313 | 195.603 | 52.5242 | 42.8669 | 74.8396 | 25.3723 | 407.3014 | 100.6109 | 122.7702 | 142.9167 | 41.0036 | 211.6984 | 48.0867 | 79.9033 | 68.0771 | 15.6313 | 195.603 | 52.5242 | 42.8669 | 74.8396 | 25.3723
потребителям сети | млн. кВт.ч. | 27.569 | 0.53955 | 0 | 0.88007 | 26.1493 | 1.9222 | 0.41012 | 0 | 0.3974 | 1.1147 | 25.6467 | 0.12943 | 0 | 0.48267 | 25.0346 | 27.569 | 0.53955 | 0 | 0.88007 | 26.1493 | 1.9222 | 0.41012 | 0 | 0.3974 | 1.1147 | 25.6467 | 0.12943 | 0 | 0.48267 | 25.0346
Сальдо-переток в другие сетевые организации | млн. кВт.ч. | 379.7324 | 100.0714 | 122.7702 | 142.0366 | 14.8542 | 209.7762 | 47.6766 | 79.9033 | 67.6797 | 14.5166 | 169.9562 | 52.3948 | 42.8669 | 74.3569 | 0.33763 | 379.7324 | 100.0714 | 122.7702 | 142.0366 | 14.8542 | 209.7762 | 47.6766 | 79.9033 | 67.6797 | 14.5166 | 169.9562 | 52.3948 | 42.8669 | 74.3569 | 0.33763
Баланс СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии без учета транзита
Показатели | Ед. изм. | Фактические показатели организации за 2022 год | [14 empty] | Предложение организации на 2024 год
|  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие |  |  |  |  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт.ч. | 237.3913 | 234.1774 | 0 | 23.5126 | 0.38171 | 108.4192 | 106.0838 | 0 | 13.9301 | 0.1621 | 128.9721 | 128.0936 | 0 | 9.3291 | 0.219 | 237.3913 | 234.1774 | 0 | 23.5126 | 0.38171 | 108.4192 | 106.0838 | 0 | 13.9301 | 0.1621 | 128.9721 | 128.0936 | 0 | 9.3291 | 0.219
из смежной сети, всего | млн. кВт.ч. | х | х | 0 | 20.3194 | 0.36103 | х | х | 0 | 11.6069 | 0.14987 | х | х | 0 | 8.459 | 0.21055 | х | х | 0 | 20.3194 | 0.36103 | х | х | 0 | 11.6069 | 0.14987 | х | х | 0 | 8.459 | 0.21055
в том числе из сети | млн. кВт.ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ВН | млн. кВт.ч. | х | х | 0 | 20.3194 | х | х | х | 0 | 11.6069 | х | х | х | 0 | 8.459 | х | х | х | 0 | 20.3194 | х | х | х | 0 | 11.6069 | х | х | х | 0 | 8.459 | х
СН1 | млн. кВт.ч. | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х
СН2 | млн. кВт.ч. | х | х | х | х | 0.36103 | х | х | х | х | 0.14987 | х | х | х | х | 0.21055 | х | х | х | х | 0.36103 | х | х | х | х | 0.14987 | х | х | х | х | 0.21055
от электростанций | млн. кВт.ч. | 54.9498 | 52.3705 | 0 | 2.5793 | 0 | 31.1375 | 29.2424 | 0 | 1.8951 | 0 | 23.8123 | 23.1281 | 0 | 0.68423 | 0 | 54.9498 | 52.3705 | 0 | 2.5793 | 0 | 31.1375 | 29.2424 | 0 | 1.8951 | 0 | 23.8123 | 23.1281 | 0 | 0.68423 | 0
от ПАО "ФСК ЕЭС" | млн. кВт.ч. | 10.7469 | 10.7469 | 0 | 0 | 0 | 4.5664 | 4.5664 | 0 | 0 | 0 | 6.1806 | 6.1806 | 0 | 0 | 0 | 10.7469 | 10.7469 | 0 | 0 | 0 | 4.5664 | 4.5664 | 0 | 0 | 0 | 6.1806 | 6.1806 | 0 | 0 | 0
от ПАО "Россети Московский регион" | млн. кВт.ч. | 171.6474 | 171.0599 | 0 | 0.56693 | 0.020554 | 72.6843 | 72.275 | 0 | 0.39715 | 0.012167 | 98.9631 | 98.7849 | 0 | 0.16978 | 0.0083873 | 171.6474 | 171.0599 | 0 | 0.56693 | 0.020554 | 72.6843 | 72.275 | 0 | 0.39715 | 0.012167 | 98.9631 | 98.7849 | 0 | 0.16978 | 0.0083873
Поступление электроэнергии от других сетевых организаций | млн. кВт.ч. | 0.047151 | 0 | 0 | 0.047023 | 0.00012771 | 0.031024 | 0 | 0 | 0.030958 | 6.5688e-05 | 0.016127 | 0 | 0 | 0.016065 | 6.2024e-05 | 0.047151 | 0 | 0 | 0.047023 | 0.00012771 | 0.031024 | 0 | 0 | 0.030958 | 6.5688e-05 | 0.016127 | 0 | 0 | 0.016065 | 6.2024e-05
Потери в сетях | млн. кВт.ч. | 1.5407 | 0 | 0 | 1.5407 | 0 | 0.4929 | 0 | 0 | 0.4929 | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 1.5407 | 0 | 0 | 1.5407 | 0 | 0.4929 | 0 | 0 | 0.4929 | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 1.0478 | 0
| % | 0.649 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 0.45462 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 0.8124 | 0 | 0 | 11.2313 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 0.45462 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 0.8124 | 0 | 0 | 11.2313 | 0
Собственное потребление | млн. кВт.ч. | 235.8506 | 214.1115 | 0 | 21.3581 | 0.38109 | 107.9263 | 94.4769 | 0 | 13.2873 | 0.1621 | 127.9243 | 119.6346 | 0 | 8.0708 | 0.21899 | 235.8506 | 214.1115 | 0 | 21.3581 | 0.38109 | 107.9263 | 94.4769 | 0 | 13.2873 | 0.1621 | 127.9243 | 119.6346 | 0 | 8.0708 | 0.21899
Расшифровка Поступление от других сетевых организаций
Наименование других сетевых организаций | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
АО "Мособлэнерго" | млн. кВт.ч. | 0.25177 |  |  | 0.23813 | 0.013648 | 0.1306 |  |  | 0.1242 | 0.0064 | 0.12117 |  |  | 0.11392 | 0.007248 | 0.25177 |  |  | 0.23813 | 0.013648 | 0.1306 |  |  | 0.1242 | 0.0064 | 0.12117 |  |  | 0.11392 | 0.007248
ООО "Дмитровэнерго" | млн. кВт.ч. | 0.19154 |  |  | 0.19154 |  | 0.0969 |  |  | 0.0969 |  | 0.094642 |  |  | 0.094642 |  | 0.19154 |  |  | 0.19154 |  | 0.0969 |  |  | 0.0969 |  | 0.094642 |  |  | 0.094642
| млн. кВт.ч. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| млн. кВт.ч. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| млн. кВт.ч. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | млн. кВт.ч. | 0.44332 | 0 | 0 | 0.42967 | 0.013648 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2211 | 0.0064 | 0.21582 | 0 | 0 | 0.20857 | 0.007248 | 0.44332 | 0 | 0 | 0.42967 | 0.013648 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2211 | 0.0064 | 0.21582 | 0 | 0 | 0.20857 | 0.007248
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка Сальдо-переток в другие сетевые организации
Наименование других сетевых организаций | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
АО "Мособлэнерго" | млн. кВт.ч. | 85.2133 | 59.9029 |  | 25.3104 |  | 42.5069 | 29.6826 |  | 12.8243 |  | 42.7064 | 30.2203 |  | 12.4861 |  | 85.2133 | 59.9029 |  | 25.3104 |  | 42.5069 | 29.6826 |  | 12.8243 |  | 42.7064 | 30.2203 |  | 12.4861
ПАО "Россети Московский регион" | млн. кВт.ч. | 294.4771 | 40.1685 | 122.7702 | 116.6841 | 14.8542 | 167.2693 | 17.994 | 79.9033 | 54.8554 | 14.5166 | 127.2078 | 22.1745 | 42.8669 | 61.8287 | 0.33763 | 294.4771 | 40.1685 | 122.7702 | 116.6841 | 14.8542 | 167.2693 | 17.994 | 79.9033 | 54.8554 | 14.5166 | 127.2078 | 22.1745 | 42.8669 | 61.8287 | 0.33763
АО "Оборонэнерго" | млн. кВт.ч. | 0.042113 |  |  | 0.042113 |  | 0 |  |  |  |  | 0.042113 |  |  | 0.042113 |  | 0.042113 |  |  | 0.042113 |  | 0 |  |  |  |  | 0.042113 |  |  | 0.042113
| млн. кВт.ч. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | млн. кВт.ч. | 379.7324 | 100.0714 | 122.7702 | 142.0366 | 14.8542 | 209.7762 | 47.6766 | 79.9033 | 67.6797 | 14.5166 | 169.9562 | 52.3948 | 42.8669 | 74.3569 | 0.33763 | 379.7324 | 100.0714 | 122.7702 | 142.0366 | 14.8542 | 209.7762 | 47.6766 | 79.9033 | 67.6797 | 14.5166 | 169.9562 | 52.3948 | 42.8669 | 74.3569 | 0.33763
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети
Наименование сбытовых организаций | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
АО "Мосэнергосбыт" | млн. кВт.ч. | 27.569 | 0.53955 |  | 0.88007 | 26.1493 | 1.9222 | 0.41012 |  | 0.3974 | 1.1147 | 25.6467 | 0.12943 |  | 0.48267 | 25.0346 | 27.569 | 0.53955 |  | 0.88007 | 26.1493 | 1.9222 | 0.41012 |  | 0.3974 | 1.1147 | 25.6467 | 0.12943 |  | 0.48267 | 25.0346
| млн. кВт.ч. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| млн. кВт.ч. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| млн. кВт.ч. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | млн. кВт.ч. | 27.569 | 0.53955 | 0 | 0.88007 | 26.1493 | 1.9222 | 0.41012 | 0 | 0.3974 | 1.1147 | 25.6467 | 0.12943 | 0 | 0.48267 | 25.0346 | 27.569 | 0.53955 | 0 | 0.88007 | 26.1493 | 1.9222 | 0.41012 | 0 | 0.3974 | 1.1147 | 25.6467 | 0.12943 | 0 | 0.48267 | 25.0346
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.992e-15 | 0 | 0 | 0 | 9.992e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.992e-15 | 0 | 0 | 0 | 9.992e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
Добавить
Добавить

## Баланс Мощности
Баланс мощности
Показатели | Единица измерений | Предложение организации на 2023 год | [14 empty] | Предложение организации на 2024 год
|  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие |  |  |  |  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление мощности в сеть | МВт | 108.5265 | 103.5846 | 0 | 36.2596 | 2.8574 | 106.2278 | 100.3818 | 0 | 32.7042 | 5.1918 | 110.8252 | 106.7873 | 0 | 39.815 | 0.52297 | 108.5265 | 103.5846 | 0 | 36.2596 | 2.8574 | 106.2278 | 100.3818 | 0 | 32.7042 | 5.1918 | 110.8252 | 106.7873 | 0 | 39.815 | 0.52297
из смежной сети, всего | МВт | х | х | 0 | 31.6758 | 2.4992 | х | х | 0 | 27.25 | 4.8 | х | х | 0 | 36.1017 | 0.19839 | х | х | 0 | 31.6758 | 2.4992 | х | х | 0 | 27.25 | 4.8 | х | х | 0 | 36.1017 | 0.19839
в том числе из сети | МВт | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ВН | МВт | х | х | 0 | 51.855 | х | х | х | 0 | 53.5167 | х | х | х | 0 | 50.1934 | х | х | х | 0 | 51.855 | х | х | х | 0 | 53.5167 | х | х | х | 0 | 50.1934 | х
СН1 | МВт | х | х | х | -20.1792 | х | х | х | х | -26.2667 | х | х | х | х | -14.0917 | х | х | х | х | -20.1792 | х | х | х | х | -26.2667 | х | х | х | х | -14.0917 | х
СН2 | МВт | х | х | х | х | 2.4992 | х | х | х | х | 4.8 | х | х | х | х | 0.19839 | х | х | х | х | 2.4992 | х | х | х | х | 4.8 | х | х | х | х | 0.19839
от электростанций | МВт | 27.1605 | 23.4759 |  | 3.6846 |  | 32.1198 | 27.6706 |  | 4.4491 |  | 22.2013 | 19.2811 |  | 2.9202 |  | 27.1605 | 23.4759 |  | 3.6846 |  | 32.1198 | 27.6706 |  | 4.4491 |  | 22.2013 | 19.2811 |  | 2.9202
от ПАО "ФСК ЕЭС" | МВт | 4.7367 | 4.7367 |  |  |  | 4.3209 | 4.3209 |  |  |  | 5.1525 | 5.1525 |  |  |  | 4.7367 | 4.7367 |  |  |  | 4.3209 | 4.3209 |  |  |  | 5.1525 | 5.1525
от ПАО "Россети Московский регион" | МВт | 76.5564 | 75.3719 |  | 0.82849 | 0.35594 | 69.7123 | 68.3902 |  | 0.93241 | 0.38968 | 83.4004 | 82.3537 |  | 0.72457 | 0.32219 | 76.5564 | 75.3719 |  | 0.82849 | 0.35594 | 69.7123 | 68.3902 |  | 0.93241 | 0.38968 | 83.4004 | 82.3537 |  | 0.72457 | 0.32219
от других сетевых организаций | МВт | 0.072866 |  |  | 0.070622 | 0.0022433 | 0.074786 |  |  | 0.072682 | 0.0021039 | 0.070945 |  |  | 0.068562 | 0.0023826 | 0.072866 |  |  | 0.070622 | 0.0022433 | 0.074786 |  |  | 0.072682 | 0.0021039 | 0.070945 |  |  | 0.068562 | 0.0023826
Потери в сетях | МВт | 2.8145 | 0 | 0 | 2.8145 | 0 | 1.1572 | 0 | 0 | 1.1572 | 0 | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 0 | 2.8145 | 0 | 0 | 2.8145 | 0 | 1.1572 | 0 | 0 | 1.1572 | 0 | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 0
| % | 2.5933 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 4.0349 | 0 | 0 | 11.2313 | 0 | 2.5933 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 4.0349 | 0 | 0 | 11.2313 | 0
Мощность на производственные и хозяйственные нужды | МВт | 3.9448 |  |  | 3.9448 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8897 |  |  | 7.8897 |  | 3.9448 |  |  | 3.9448 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8897 |  |  | 7.8897
Отпуск из сети (полезный отпуск) мощности | МВт | 101.7672 | 51.7295 | 20.1792 | 27.0011 | 2.8574 | 105.0706 | 46.8651 | 26.2667 | 26.747 | 5.1918 | 98.4638 | 56.5939 | 14.0917 | 27.2552 | 0.52297 | 101.7672 | 51.7295 | 20.1792 | 27.0011 | 2.8574 | 105.0706 | 46.8651 | 26.2667 | 26.747 | 5.1918 | 98.4638 | 56.5939 | 14.0917 | 27.2552 | 0.52297
Заявленная мощность сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 0.58655 | 0.088684 |  | 0.14465 | 0.35321 | 0.63189 | 0.13482 |  | 0.13064 | 0.36644 | 0.54121 | 0.042548 |  | 0.15867 | 0.33999 | 0.58655 | 0.088684 |  | 0.14465 | 0.35321 | 0.63189 | 0.13482 |  | 0.13064 | 0.36644 | 0.54121 | 0.042548 |  | 0.15867 | 0.33999
Переток в другие сетевые организации | МВт | 62.4149 | 16.4483 | 20.1792 | 23.3459 | 2.4415 | 68.96 | 15.6728 | 26.2667 | 22.2484 | 4.7721 | 55.8699 | 17.2238 | 14.0917 | 24.4434 | 0.11099 | 62.4149 | 16.4483 | 20.1792 | 23.3459 | 2.4415 | 68.96 | 15.6728 | 26.2667 | 22.2484 | 4.7721 | 55.8699 | 17.2238 | 14.0917 | 24.4434 | 0.11099
Заявленная мощность на собственное потребление | МВт | 38.7657 | 35.1926 |  | 3.5105 | 0.062639 | 35.4787 | 31.0575 |  | 4.3679 | 0.053287 | 42.0527 | 39.3276 |  | 2.6531 | 0.07199 | 38.7657 | 35.1926 |  | 3.5105 | 0.062639 | 35.4787 | 31.0575 |  | 4.3679 | 0.053287 | 42.0527 | 39.3276 |  | 2.6531 | 0.07199
Проверка |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 3.6082e-16 | х | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 3.6082e-16 | х | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0
Баланс ТРАНЗИТА мощности без учета собственного потребления
Показатели | Ед. изм. | Предложение организации на 2023 год | [14 empty] | Предложение организации на 2024 год
|  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие |  |  |  |  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление мощности в сеть | МВт | 65.184 | 56.7479 | 4.5313 | 28.1175 | 2.7947 | 70.587 | 61.8309 | 3.6779 | 28.125 | 5.1385 | 59.5455 | 52.4484 | 4.2144 | 27.9076 | 0.45098 | 65.184 | 56.7479 | 4.5313 | 28.1175 | 2.7947 | 70.587 | 61.8309 | 3.6779 | 28.125 | 5.1385 | 59.5455 | 52.4484 | 4.2144 | 27.9076 | 0.45098
из смежной сети, всего | МВт | х | х | 0 | 24.563 | 2.4444 | х | х | 0 | 23.4344 | 4.7507 | х | х | 0 | 25.3048 | 0.17108 | х | х | 0 | 24.563 | 2.4444 | х | х | 0 | 23.4344 | 4.7507 | х | х | 0 | 25.3048 | 0.17108
в том числе из сети | МВт | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ВН | МВт | х | х | 0 | 40.2109 | х | х | х | 0 | 46.0233 | х | х | х | 0 | 35.1821 | х | х | х | 0 | 40.2109 | х | х | х | 0 | 46.0233 | х | х | х | 0 | 35.1821 | х
СН1 | МВт | х | х | х | -15.6479 | х | х | х | х | -22.5888 | х | х | х | х | -9.8773 | х | х | х | х | -15.6479 | х | х | х | х | -22.5888 | х | х | х | х | -9.8773 | х
СН2 | МВт | х | х | х | х | 2.4444 | х | х | х | х | 4.7507 | х | х | х | х | 0.17108 | х | х | х | х | 2.4444 | х | х | х | х | 4.7507 | х | х | х | х | 0.17108
от электростанций | МВт | 15.7183 | 12.8611 | 0 | 2.8573 | 0 | 20.8701 | 17.0439 | 0 | 3.8261 | 0 | 11.5167 | 9.4699 | 0 | 2.0468 | 0 | 15.7183 | 12.8611 | 0 | 2.8573 | 0 | 20.8701 | 17.0439 | 0 | 3.8261 | 0 | 11.5167 | 9.4699 | 0 | 2.0468 | 0
от ПАО "ФСК ЕЭС" | МВт | 2.595 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 2.6615 | 2.6615 | 0 | 0 | 0 | 2.5307 | 2.5307 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 2.6615 | 2.6615 | 0 | 0 | 0 | 2.5307 | 2.5307 | 0 | 0 | 0
от ПАО "Россети Московский регион" | МВт | 42.2824 | 41.2919 | 0 | 0.64245 | 0.34813 | 43.313 | 42.1254 | 0 | 0.80186 | 0.38568 | 41.2336 | 40.4479 | 0 | 0.50788 | 0.27784 | 42.2824 | 41.2919 | 0 | 0.64245 | 0.34813 | 43.313 | 42.1254 | 0 | 0.80186 | 0.38568 | 41.2336 | 40.4479 | 0 | 0.50788 | 0.27784
от других сетевых организаций | МВт | 0.056958 | 0 | 0 | 0.054764 | 0.0021941 | 0.064588 | 0 | 0 | 0.062505 | 0.0020823 | 0.050112 | 0 | 0 | 0.048058 | 0.0020547 | 0.056958 | 0 | 0 | 0.054764 | 0.0021941 | 0.064588 | 0 | 0 | 0.062505 | 0.0020823 | 0.050112 | 0 | 0 | 0.048058 | 0.0020547
Потери в сетях | МВт | 2.1825 | 0 | 0 | 2.1825 | 0 | 0.99516 | 0 | 0 | 0.99516 | 0 | 3.1344 | 0 | 0 | 3.1344 | 0 | 2.1825 | 0 | 0 | 2.1825 | 0 | 0.99516 | 0 | 0 | 0.99516 | 0 | 3.1344 | 0 | 0 | 3.1344 | 0
| % | 3.3482 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 1.4098 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 5.2638 | 0 | 0 | 11.2313 | 0 | 3.3482 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 1.4098 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 5.2638 | 0 | 0 | 11.2313 | 0
Мощность на производственные и хозяйственные нужды | МВт
Отпуск из сети (полезный отпуск) мощности | МВт | 63.0015 | 16.537 | 20.1792 | 23.4906 | 2.7947 | 69.5919 | 15.8076 | 26.2667 | 22.3791 | 5.1385 | 56.4111 | 17.2663 | 14.0917 | 24.6021 | 0.45098 | 63.0015 | 16.537 | 20.1792 | 23.4906 | 2.7947 | 69.5919 | 15.8076 | 26.2667 | 22.3791 | 5.1385 | 56.4111 | 17.2663 | 14.0917 | 24.6021 | 0.45098
Заявленная мощность сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 0.58655 | 0.088684 | 0 | 0.14465 | 0.35321 | 0.63189 | 0.13482 | 0 | 0.13064 | 0.36644 | 0.54121 | 0.042548 | 0 | 0.15867 | 0.33999 | 0.58655 | 0.088684 | 0 | 0.14465 | 0.35321 | 0.63189 | 0.13482 | 0 | 0.13064 | 0.36644 | 0.54121 | 0.042548 | 0 | 0.15867 | 0.33999
Переток в другие сетевые организации | МВт | 62.4149 | 16.4483 | 20.1792 | 23.3459 | 2.4415 | 68.96 | 15.6728 | 26.2667 | 22.2484 | 4.7721 | 55.8699 | 17.2238 | 14.0917 | 24.4434 | 0.11099 | 62.4149 | 16.4483 | 20.1792 | 23.3459 | 2.4415 | 68.96 | 15.6728 | 26.2667 | 22.2484 | 4.7721 | 55.8699 | 17.2238 | 14.0917 | 24.4434 | 0.11099
Баланс СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ мощности без учета транзита
Показатели | Ед. изм. | Предложение организации на 2023 год | [14 empty] | Предложение организации на 2024 год
|  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие |  |  |  |  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление мощности в сеть | МВт | 39.3977 | 46.8367 | 0 | 8.1421 | 0.062639 | 35.6408 | 38.5509 | 0 | 4.5792 | 0.053287 | 43.3901 | 54.3389 | 0 | 11.9075 | 0.07199 | 39.3977 | 46.8367 | 0 | 8.1421 | 0.062639 | 35.6408 | 38.5509 | 0 | 4.5792 | 0.053287 | 43.3901 | 54.3389 | 0 | 11.9075 | 0.07199
из смежной сети, всего | МВт | х | х | 0 | 7.1129 | 0.054787 | х | х | 0 | 3.8155 | 0.049266 | х | х | 0 | 10.7969 | 0.02731 | х | х | 0 | 7.1129 | 0.054787 | х | х | 0 | 3.8155 | 0.049266 | х | х | 0 | 10.7969 | 0.02731
в том числе из сети | МВт | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ВН | МВт | х | х | 0 | 11.6441 | х | х | х | 0 | 7.4934 | х | х | х | 0 | 15.0113 | х | х | х | 0 | 11.6441 | х | х | х | 0 | 7.4934 | х | х | х | 0 | 15.0113 | х
СН1 | МВт | х | х | х | -4.5313 | х | х | х | х | -3.6779 | х | х | х | х | -4.2144 | х | х | х | х | -4.5313 | х | х | х | х | -3.6779 | х | х | х | х | -4.2144 | х
СН2 | МВт | х | х | х | х | 0.054787 | х | х | х | х | 0.049266 | х | х | х | х | 0.02731 | х | х | х | х | 0.054787 | х | х | х | х | 0.049266 | х | х | х | х | 0.02731
от электростанций | МВт | 11.4422 | 10.6148 | 0 | 0.82739 | 0 | 11.2497 | 10.6267 | 0 | 0.62297 | 0 | 10.6846 | 9.8112 | 0 | 0.87334 | 0 | 11.4422 | 10.6148 | 0 | 0.82739 | 0 | 11.2497 | 10.6267 | 0 | 0.62297 | 0 | 10.6846 | 9.8112 | 0 | 0.87334 | 0
от ПАО "ФСК ЕЭС" | МВт | 2.1418 | 2.1418 | 0 | 0 | 0 | 1.6594 | 1.6594 | 0 | 0 | 0 | 2.6219 | 2.6219 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | 2.1418 | 0 | 0 | 0 | 1.6594 | 1.6594 | 0 | 0 | 0 | 2.6219 | 2.6219 | 0 | 0 | 0
от ПАО "Россети Московский регион" | МВт | 34.2739 | 34.0801 | 0 | 0.18604 | 0.0078028 | 26.3993 | 26.2648 | 0 | 0.13056 | 0.0039996 | 42.1668 | 41.9058 | 0 | 0.2167 | 0.044352 | 34.2739 | 34.0801 | 0 | 0.18604 | 0.0078028 | 26.3993 | 26.2648 | 0 | 0.13056 | 0.0039996 | 42.1668 | 41.9058 | 0 | 0.2167 | 0.044352
Поступление электроэнергии от других сетевых организаций | МВт | 0.015908 | 0 | 0 | 0.015858 | 4.9176e-05 | 0.010199 | 0 | 0 | 0.010177 | 2.1594e-05 | 0.020833 | 0 | 0 | 0.020505 | 0.00032799 | 0.015908 | 0 | 0 | 0.015858 | 4.9176e-05 | 0.010199 | 0 | 0 | 0.010177 | 2.1594e-05 | 0.020833 | 0 | 0 | 0.020505 | 0.00032799
Потери в сетях | МВт | 0.63199 | 0 | 0 | 0.63199 | 0 | 0.16203 | 0 | 0 | 0.16203 | 0 | 1.3374 | 0 | 0 | 1.3374 | 0 | 0.63199 | 0 | 0 | 0.63199 | 0 | 0.16203 | 0 | 0 | 0.16203 | 0 | 1.3374 | 0 | 0 | 1.3374 | 0
| % | 1.6041 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 0.45462 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 3.0822 | 0 | 0 | 11.2313 | 0 | 1.6041 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 0.45462 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 3.0822 | 0 | 0 | 11.2313 | 0
Заявленная мощность на собственное потребление | МВт | 38.7657 | 35.1926 | 0 | 3.5105 | 0.062639 | 35.4787 | 31.0575 | 0 | 4.3679 | 0.053287 | 42.0527 | 39.3276 | 0 | 2.6531 | 0.07199 | 38.7657 | 35.1926 | 0 | 3.5105 | 0.062639 | 35.4787 | 31.0575 | 0 | 4.3679 | 0.053287 | 42.0527 | 39.3276 | 0 | 2.6531 | 0.07199
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
Наименование других сетевых организаций | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
АО "МСК Энерго" | МВт | 0.041383 |  |  | 0.03914 | 0.0022433 | 0.042932 |  |  | 0.040828 | 0.0021039 | 0.039833 |  |  | 0.037451 | 0.0023826 | 0.041383 |  |  | 0.03914 | 0.0022433 | 0.042932 |  |  | 0.040828 | 0.0021039 | 0.039833 |  |  | 0.037451 | 0.0023826
АО "Мособлэнерго" | МВт | 0.031483 |  |  | 0.031483 |  | 0.031854 |  |  | 0.031854 |  | 0.031112 |  |  | 0.031112 |  | 0.031483 |  |  | 0.031483 |  | 0.031854 |  |  | 0.031854 |  | 0.031112 |  |  | 0.031112
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | МВт | 0.072866 | 0 | 0 | 0.070622 | 0.0022433 | 0.074786 | 0 | 0 | 0.072682 | 0.0021039 | 0.070945 | 0 | 0 | 0.068562 | 0.0023826 | 0.072866 | 0 | 0 | 0.070622 | 0.0022433 | 0.074786 | 0 | 0 | 0.072682 | 0.0021039 | 0.070945 | 0 | 0 | 0.068562 | 0.0023826
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
Наименование других сетевых организаций | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
АО "Мособлэнерго" | МВт | 14.0061 | 9.846 |  | 4.1602 |  | 13.9733 | 9.7576 |  | 4.2157 |  | 14.0389 | 9.9344 |  | 4.1046 |  | 14.0061 | 9.846 |  | 4.1602 |  | 13.9733 | 9.7576 |  | 4.2157 |  | 14.0389 | 9.9344 |  | 4.1046
ПАО "Россети Московский регион" | МВт | 48.4019 | 6.6023 | 20.1792 | 19.1789 | 2.4415 | 54.9866 | 5.9152 | 26.2667 | 18.0327 | 4.7721 | 41.8171 | 7.2894 | 14.0917 | 20.325 | 0.11099 | 48.4019 | 6.6023 | 20.1792 | 19.1789 | 2.4415 | 54.9866 | 5.9152 | 26.2667 | 18.0327 | 4.7721 | 41.8171 | 7.2894 | 14.0917 | 20.325 | 0.11099
АО "Оборонэнерго" | МВт | 0.0069219 |  |  | 0.0069219 |  | 0 |  |  |  |  | 0.013844 |  |  | 0.013844 |  | 0.0069219 |  |  | 0.0069219 |  | 0 |  |  |  |  | 0.013844 |  |  | 0.013844
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | МВт | 62.4149 | 16.4483 | 20.1792 | 23.3459 | 2.4415 | 68.96 | 15.6728 | 26.2667 | 22.2484 | 4.7721 | 55.8699 | 17.2238 | 14.0917 | 24.4434 | 0.11099 | 62.4149 | 16.4483 | 20.1792 | 23.3459 | 2.4415 | 68.96 | 15.6728 | 26.2667 | 22.2484 | 4.7721 | 55.8699 | 17.2238 | 14.0917 | 24.4434 | 0.11099
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
Наименование сбытовых организаций | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
АО "Мосэнергосбыт" | МВт | 0.58655 | 0.088684 |  | 0.14465 | 0.35321 | 0.63189 | 0.13482 |  | 0.13064 | 0.36644 | 0.54121 | 0.042548 |  | 0.15867 | 0.33999 | 0.58655 | 0.088684 |  | 0.14465 | 0.35321 | 0.63189 | 0.13482 |  | 0.13064 | 0.36644 | 0.54121 | 0.042548 |  | 0.15867 | 0.33999
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | МВт | 0.58655 | 0.088684 | 0 | 0.14465 | 0.35321 | 0.63189 | 0.13482 | 0 | 0.13064 | 0.36644 | 0.54121 | 0.042548 | 0 | 0.15867 | 0.33999 | 0.58655 | 0.088684 | 0 | 0.14465 | 0.35321 | 0.63189 | 0.13482 | 0 | 0.13064 | 0.36644 | 0.54121 | 0.042548 | 0 | 0.15867 | 0.33999
|  | 1.4877e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.4877e-14 | 2.4869e-14 | 0 | 0 | 0 | 2.4869e-14 | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.3323e-15
Добавить
Добавить
Добавить