## Январь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за январь 2023 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
Технологических нарушений не зафиксировано

## Февраль
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за февраль 2023 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
Технологических нарушений не зафиксировано

## Март
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за март 2023 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
Технологических нарушений не зафиксировано

## Апрель
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за апрель 2023 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | На ПС 610 Орево отключился МВ фидера № 3 из-за падения дерева в пролете опор 110-111, АПВ – неуспешно | 3
2 | На ВЛ 35 кВ Дмитровская - Инженерная сработал контроль фаз, показания: «К» - 0 , «З» -106 А, «Ж» -106 А, отгорание шлейфа фазы "К" на опоре 62 | 2
3 | Отключился МВ фидера № 1 ТП пос. Темпы из-за падения деревьев в пролете опор 12-17, АПВ - неуспешно | 7
| ИТОГО | 12

## Май
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за май 2023 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | На ПС 610 Орево отключился МВ фидера № 3 из-за разрушенного изолятора на перемычке РП-13, АПВ – неуспешно | 22
| ИТОГО | 22

## Июнь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за июнь 2023 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отсутствует электроснабжение д. Карманово из-за повреждения изолятора на опоре 69 на участке от РП-2 до РП-3 | 3
2 | Отключился МВ фидера № 2 в ТП пос. Темпы из-за падения провода в пролете опор 215-216 сторонней ТСО на участке от РП-7 до РП-10, АПВ неуспешно | 3
3 | На ПС шлюза № 4 отключился ВВ фидера № 3 из-за падения дерева в пролете опор 23-24, АПВ - неуспешно | 6
4 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева на участке от РП-2 до РП-3, АПВ - неуспешно | 6
5 | Отключался МВ фидера № 2 в ТП пос. Темпы из-за падения дерева в пролете опор 215-216 на участке от РП-7 до РП-10, АПВ неуспешно | 3
6 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева в пролете опор 60-61, АПВ - неуспешно | 3
7 | Отключился МВ фидера № 4 ПС шлюза № 1 из-за несоблюдения технологии ремонта сторонней организации, АПВ – неуспешно | 3
| ИТОГО | 27

## Июль
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за июль 2023 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | На ПС 610 Орево отключился МВ фидера № 3 из-за падения дерева в пролете опор 36-37, АПВ – неуспешно | 4
2 | Отключился МВ фидера № 2 в ТП пос. Темпы из-за разрушения опорных изоляторов на опорах 295, 296, АПВ - неуспешно | 7
| ИТОГО | 11

## Август
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за август 2023 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился МВ фидера № 1 в ТП пос. Темпы из-за падения дерева на учатке от ТП до РП-4, АПВ - неуспешно | 3
2 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева в пролете опор 79-80, АПВ - неуспешно | 3
| ИТОГО | 6

## Сентябрь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за сентябрь 2023 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева в пролете опор 170-172, АПВ - неуспешно | 7
| ИТОГО | 7

## Октябрь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за октябрь 2023 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | На ПС 610 Орево отключился МВ фидера № 3 из-за отгорания шлейфа на РП-13, АПВ - неуспешно | 4
2 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за порваных проводов и повреждения траверсы на участке от РП-2 до ПС АВ-104 в пролете опор 166-168, АПВ - неуспешно | 5
3 | Отключился фидер № 2 ТП пос. Темпы из-за падения дерева на участке от РП-6 до РП-7 у опоры 325, АПВ - неуспешно | 3
| ИТОГО | 12

## Ноябрь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за ноябрь 2023 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился фидер № 2 ТП пос. Темпы из-за обрыва проводов (падения дерева) на участке от РП-6 до РП-7 в пролете опоры 326-329, АПВ - неуспешно | 3
2 | На ПС 610 Орево отключился МВ фидера № 3 из-за падения дерева в пролетах опор 104-105, АПВ - неуспешно | 9
3 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за обрыва проводов на участке от РП-2 до РП-3 в пролете опор 107-107, АПВ - неуспешно | 2
4 | Отсутствует электроснабжение д. Карманово из-за отключения автомата 0,4 кВ (перегрузка) | 2
5 | Отсутствует электроснабжение д. Карманово из-за отключения автомата 0,4 кВ (перегрузка) | 2
| ИТОГО | 18

## Декабрь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за декабрь 2023 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
Технологических нарушений не зафиксировано